
附件2
广西造修船企业安全生产标准化建设现场评审评分细则

企业名称：

生产类型：
评审组签字：

说明

1. 本细则依据国家有关法律法规、标准(《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等)修订完善。

2. 本细则适用于广西造修船企业安全生产标准化建设自评、评审工作。
3. 本细则共有8大项评审项目，包括184条评审内容（其中2条评审内容和分值分别见附表A、附表B）。

	评审项目
	分值
	评审要素
	分值

	一、目标职责
	85
	（一）目标
	15

	
	
	（二）机构和职责
	20

	
	
	（三）全员参与
	10

	
	
	（四）安全生产投入
	25

	
	
	（五）安全文化建设
	5

	
	
	（六）安全生产信息化建设
	10

	二、制度化管理
	45
	（一）法规标准识别
	10

	
	
	（二）规章制度
	10

	
	
	（三）操作规程
	15

	
	
	（四）文档管理
	10

	三、教育培训
	45
	（一）教育培训管理
	10

	
	
	（二）人员教育培训
	35

	四、现场管理
	620
	（一）设备设施管理
	240

	
	
	（二）作业安全
	315

	
	
	（三）职业健康
	50

	
	
	（四）警示标志
	15

	五、安全风险管控及隐患排查治理
	110
	（一）安全风险辨识
	10

	
	
	（二）安全风险评估
	5

	
	
	（三）安全风险控制
	10

	
	
	（四）变更管理
	10

	
	
	（五）重大危险源辨识与管理
	10

	
	
	（六）隐患排查
	30

	
	
	（七）隐患治理
	10

	
	
	（八）验收与评估
	10

	
	
	（九）信息记录、通报和报送
	5

	
	
	（十）预测预警
	10

	六、应急管理
	50
	（一）应急准备
	40

	
	
	（二）应急处置
	5

	
	
	（三）应急评估
	5

	七、事故管理
	30
	（一）报告
	7

	
	
	（二）调查和处理
	18

	
	
	（三）管理
	5

	八、持续改进
	15
	（一）绩效评定
	10

	
	
	（二）持续改进
	5


[image: image1.png]B—C-D
B—C

X 100



4. 本细则中涉及扣分的，按照该项评审内容的赋分扣完为止。其中附表B的分值按以下公式计算：

A=  
式中：

B——附表B总分。

C——不涉及项分值（企业不涉及项的评审内容对应的分值和）

D——附表B扣分

5. 本细则中的评审项目分为带“★”项、不带“★”项，其中带“★”项（即必备项）共14条，不赋分值，其余均为不带“★”项，共计1000分。造修船企业安全生产标准化一级企业需带“★”项全部满足要求且总分不低于900分，造修船企业安全生产标准化二级企业需带“★”项全部满足要求且总分不低于750分，造修船企业安全生产标准化三级的企业需带“★”项全部满足要求且总分不低于600分。未满足对应等级达标要求的，视为不合格。
6. 评审工作应当涵盖但不限于资料的查阅，相关场所、设备设施的抽查和人员询问。

广西造修船企业安全生产标准化现场评审评分细则

企业名称：

	评审项目
	评审要素
	评审内容
	分值
	评审标准
	评审记录
	得分
	扣分

	一、目标职责
	（一）目标
	1.企业应根据自身安全生产实际，制定安全生产目标管理制度，主要内容包括：安全生产目标和指标的制定、分解、实施、检查、评估、考核、调整等内容。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标和指标分解计划及实施计划。
	3
	（1）未制定文件化的年度安全生产目标和指标的，不得分；

（2）年度安全生产目标和指标与企业实际不符的，每处扣1分；

（3）未将年度安全生产目标和指标分解到各部门的，每处扣1分；

（4）未制定年度安全生产目标和指标实施计划的，扣1分；

（5）制定的实施计划不具体、不可行或责任不明确的，每处扣１分。
	
	
	

	
	
	3.企业应每半年对各部门安全生产目标和指标完成情况进行检查和考核，并形成记录。
	2
	（1）未提供每半年对安全生产目标和指标完成情况进行检查和考核的记录的，不得分；

（2）记录不完整的，每处扣１分。
	
	
	

	
	
	4.企业应定期对安全生产目标和指标的完成效果进行评估和考核；必要时，应及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
	3
	（1）未定期进行效果评估和考核（含无评估报告）的，不得分；

（2）未及时调整实施计划的，扣2分；

（3）调整后的目标和指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；

（4）记录资料保存不齐全的，扣1分。
	
	
	

	
	
	5.企业应每年度向领导层、业绩考核部门报告安全生产工作情况，报告内容包括企业安全生产总体状况、安全生产责任制落实情况、隐患排查治理情况等。
	2
	（1）未提供向领导层报告安全生产工作情况的会议纪要的，扣1分；

（2）未向业绩考核部门报告安全生产工作情况的，扣1分；

（3）考核结果未与业绩考核和奖惩、晋升制度挂钩的，扣1分。
	
	
	

	
	
	6.企业复工复产的，应当制定复工复产工作方案，对从业人员进行专项培训，开展安全生产检查；检查合格后方可恢复生产。包括制定一个周密复工复产方案或工作计划并严格组织实施，召开一次节后安全生产会议对复工复产安全生产工作进行专题部署，召开一次全体员工大会对安全生产进行全面部署强调，开展一轮全员安全生产培训特别是加强对新上岗人员和转岗人员的培训教育，开展一次全面安全生产检查特别是设备设施全面维护检查，进行一次复工复产安全生产条件确认（以下统称“六个一”）。
	3
	（1）未制定复工复产工作方案的，不得分；

（2）复工复产工作方案内容不完整的，每处扣1分；

（3）未按复工复产方案开展相关活动的，每项扣1分。
	
	
	

	
	（二）机构和职责
	1.企业及其下属单位应建立安全生产委员会（以下简称“安委会”）或安全生产领导小组。 安委会主任由企业主要负责人担任，成员由企业相关领导、部门负责人及其他相关人员组成。安委会及安委会办公室的设置、人员组成及调整应以正式文件发布。
	3
	（1）未设置设立安全生产委员会或安全生产领导小组，不得分；

（2）未以文件形式发布的或存在人员调整未以文件形式发布的，扣2分；

（3）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分；

（4）企业主要负责人（董事长或总经理）未担任安全生产委员会（领导小组）主任（组长）的，扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应依法设置负责安全生产管理工作的部门，并由企业发文规定部门职责。安全生产管理部门是负责公司日常安全生产管理、监督工作的专设机构。企业安全生产管理部门应根据企业从业人员数量（含相关方人员）配备专职安全生产和职业卫生管理人员（法律法规对企业设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员另有规定的，从其规定）:

a）从业人员50人及以下的，至少配备一名专职安全生产管理人员；

b）从业人员50人以上300人及以下的，至少配备二名专职安全生产管理人员；

c）从业人员300人以上1000人及以下的，至少配备三名专职安全生产管理人员；

d）从业人员超过1000人的，每增加1000人（含不满1000人）应增配一名专职安全生产管理人员。
	★
	（1）未设置负责日常安全生产工作的管理部门的并通过文件形式发布的，不满足要求；

（2）未配备专职安全生产管理人员的，不满足要求；

（3）配备的专职安全生产管理人员数量不足的，不满足要求。
	
	
	

	
	
	3.企业所属基层生产单位或生产部门/车间应根据从业人员数量（含相关方人员）和生产经营情况，配备专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员：

a）每100名从业人员配备一名部门兼职安全生产和职业卫生管理人员；

b）每300名从业人员配备一名部门专职安全生产和职业卫生管理人员；

c）每艘在建或在修舰船配备一名专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员；

d）每班次配备一名专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员；

e）每个生产班组的班组长应为本班组安全生产和职业卫生管理责任人。
	5
	（1）未配备部门专职和兼职安全生产管理人员的，不得分；

（2）部门专职或兼职安全生产管理人员数量不满足要求的，每缺一人扣1分；

（3）在建或在修船舶未配备专职和兼职安全生产管理人员的，扣3分；

（4）在建或在修船舶配置的专职或兼职安全生产管理人员数量不满足要求的，每缺一人扣1分；

（5）配备的专职或兼职安全生产管理人员的能力不满足CB/T 4503要求的，每人扣1分。
	
	
	

	
	
	4.在企业内部从事生产或服务的相关方应配备专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员。配备数量应根据相关方从业人员数量、生产班次、作业场地确定：

a）每100名从业人员配备一名专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员；

b）每班次配备一名专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员；

c）每一作业场地指定一人负责安全生产和职业卫生工作；

d）每个生产班组的班组长应为本班组安全生产和职业卫生管理责任人。
	4
	（1）从事生产或服务的相关方未配备专职和兼职安全生产管理人员的，不得分；

（2）从事生产或服务的相关方配备的专职或兼职安全生产管理人员的数量不满足要求的，每缺一人扣1分；

（3）从事生产或服务的相关方配备的专职或兼职安全生产管理人员的能力未满足CB/T 4503要求的，每人扣1分。
	
	
	

	
	
	5.企业从业人员在厂外进行经营、安装、调试、试验、售后服务等作业时，应配备专职安全生产和职业健康管理人员（法律法规对企业设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员另有规定的，从其规定），或指定专人负责安全生产和职业健康管理工作：

1）从业人员 30 人及以下的，指定一人负责安全生产和职业健康管理工作；

2）从业人员 30 人以上、50 人及以下的，至少配备一名专职安全生产和职业健康管理人员；

3）从业人员 50 人以上、300 人及以下的，至少配备二名专职安全生产和职业健康管理人员；

4）从业人员 300 人以上、1000 人及以下的，至少配备三名专职安全生产和职业健康管理人员；

5）从业人员超过 1000 人的，每增加 1000 人（含不满 1000 人）应增配一名专职安全生产和职业 健康管理人员。
	2
	（1）未配备专职和兼职安全生产管理人员的，不得分；

（2）配备的专职或兼职安全生产管理人员的数量不满足要求的，每缺一人扣1分；

（3）配备的专职或兼职安全生产管理人员的能力不满足CB/T 4503要求的，每人扣1分。
	
	
	

	
	
	6.建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。
	2
	（1）未建立从管理机构到基层班组网络图的，不得分；

（2）网络图不完整的，每缺少1个部门或班组，扣1分。
	
	
	

	
	
	7.企业的安全生产委员会或安全生产领导小组每季度应至少召开一次安全专题会议，跟踪上次会议工作要求的落实情况，协调解决新出现的安全生产问题并制订相关工作要求，会议应形成记录或纪要。
	4
	（1）未按期开会的，不得分；

（2）无会议记录或纪要的，每次扣1分；

（3）未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，扣1分；

（4）有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。
	
	
	

	
	（三）全员参与
	1.企业应对安全生产工作进行统一、协调管理，建立健全全员安全生产责任制，明确各部门、相关方和岗位的安全生产职责；制定安全生产责任制的管理制度，主要内容包括：各部门、相关方和岗位安全生产职责范围、实施、检查、考核、评审和更新等。
	★
	（1）未制定该项制度的，不满足要求；

（2）内容不完整的，不满足要求；

（3）制度未覆盖所有部门或岗位的，不满足要求。
	
	
	

	
	
	2.企业主要负责人应全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：

（1）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（7）及时、如实报告生产安全事故。
	★
	（1）全员安全生产责任制中，企业主要负责人安全生产职责不明确的，不满足要求；

（2）企业主要负责人不清楚本人安全生产职责的，不满足要求；

（3）企业主要负责人没有履行主要职责的，不满足要求。
	
	
	

	
	
	3.企业应签订企业领导层、所属基层单位或部门/车间、作业区/工段、班组、从业人员的各级安全生产和职业健康责任书。
	6
	（1）未编制领导层、各部门负责人、部门各级人员的安全生产和职业卫生责任书，不得分；

（2）未签订安全生产和职业卫生责任书，每人扣1分；

（3）安全责任制签订不符合层层签订的要求，每份扣1分。
	
	
	

	
	
	4.企业应每半年对安全生产责任制的落实情况进行检查和考核，并形成记录。
	2
	（1）未提供每半年开展安全生产责任制落实情况检查和考核的记录的，不得分；

（2）记录不完整的，扣1分。
	
	
	

	
	
	5.企业应每年对安全生产责任制进行适宜性评审与更新，并形成记录。
	2
	（1）未提供每年对安全生产责任制进行适宜性评审与更新的记录的，不得分；

（2）记录不完整的，扣1分。
	
	
	

	
	（四）安全生产投入
	1.企业应按有关规定制定安全生产费用管理制度，主要内容包括：安全生产费用提取标准、年度费用计划、使用项目、使用要求、使用办理程序、使用状况审查等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业的安全生产费用应专款专用，并建立安全生产费用使用台账。
	3
	（1）未按规定提取安全生产费用的，不得分；

（2）财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣1分；

（3）无安全费用使用台账的，扣2分；

（4）台账不完整齐全的，扣1分。
	
	
	

	
	
	3.企业应制定安全生产费用的预算和使用计划，提取安全生产费用，安全生产费用应专用于以下方面：

（1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（3）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；

（4）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（5）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；

（6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；

（9）安全生产责任保险支出；

（10）与安全生产直接相关的其他支出。
	10
	（1）未制定安全生产费用的预算和使用计划的，不得分；

（2）超范围使用安全生产费用的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	4.企业应制定工伤保险管理制度。主要内容包括：责任部门、办理程序、缴费比例、缴纳办理、理赔程序等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	5.企业应缴纳足额工伤保险费，并建立投保档案。
	5
	（1）未缴纳工伤保险费的，不得分；

（2）工伤保险未覆盖企业所有员工的，每缺一人扣1分。
	
	
	

	
	
	6.企业应保障伤亡从业人员获取相应的工伤保险赔付，并形成记录。
	3
	（1）有关工伤认定、保险评估、保险赔偿等资料不全的，每缺一项扣2分；

（2）未进行伤残等级鉴定的，每一人扣1分；

（3）赔偿不到位的，每一人扣1分。
	
	
	

	
	（五）安全文化建设
	1.企业应根据AQ/T 9004的要求并结合企业的具体情况，制定企业安全文化建设计划，通过实施安全文化建设，促进安全生产工作。采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体从业人员所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。
	5
	（1）未制定安全文化建设计划的，不得分；

（2）计划不合理的，每处扣1分；

（3）未按计划实施的，扣2分；

（4）获得省级或国家级安全文化示范企业的，本项满分。
	
	
	

	
	（六）安全生产信息化建设
	企业应当加强安全生产信息化建设。鼓励运用信息化技术手段，开展安全风险监测预警。
	10
	（1）未建立安全生产信息化系统的，不得分；

（2）安全生产信息化系统未投入使用的，扣5分；

（3）安全生产信息化系统不完善、不能正常使用或有缺陷的，每处扣3分。
	
	
	

	二、制度化管理
	（一）法规标准识别
	1.企业应制定识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范要求的管理制度。主要内容包括：适用法律法规和标准规范的范围、责任部门、获取渠道和方式、标识、发放和回收、存档等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业各部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规，标准规范的修订情况，并形成清单。
	2
	（1）每少一个部门定期识别和获取，扣1分；

（2）未及时汇总的，扣1分；

（3）未分类汇总的，扣1分。
	
	
	

	
	
	3.企业应每年发布适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的清单，编制适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求汇编或形成文本电子数据库，并及时将安全生产法律法规、标准规范的文件发放给相关部门和从业人员。
	2
	（1）未定期发布安全生产法律法规、标准规范及其他要求的清单，扣2分；

（2）未编制安全生产和职业健康法律法规、标准规范汇编或未形成文本电子数据库的，扣1分；

（3）每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版，扣1分。
	
	
	

	
	
	4.企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。
	2
	（1）未及时转化的，每项扣1分；

（2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，每处扣1分。
	
	
	

	
	
	5.企业应及时对相关从业人员进行适用安全生产法律法规、标准规范的培训，并形成记录。
	2
	（1）无培训考核记录的，不得分；

（2）每缺少一项培训和考核，扣1分。
	
	
	

	
	（二）规章制度
	1.企业应制定安全生产规章制度的文件管理制度。主要内容包括：责任部门、编制程序、编制要求、审批发布、发放和回收、评审和修订、培训和考核等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应根据工作需要，将有效的安全生产规章制度发放到相关工作岗位。
	3
	（1）无发放的记录的，扣3分；

（2）发放记录不完整或未发放所有相关工作岗位的，扣2分。
	
	
	

	
	
	3.企业应根据工作需要，对相关岗位从业人员进行安全生产规章制度的培训和考核，并形成记录。
	5
	（1）无培训和考核记录的，扣5分；

（2）每缺少一项培训和考核的，扣1分。
	
	
	

	
	（三）操作规程
	1.企业应制定安全生产操作规程管理制度，主要内容包括：责任部门、编制程序、编制要求、审批发布、发放和回收、评审和修订、培训和考核等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应根据生产能力、生产工艺、生产组织方式等情况，针对作业操作中的安全生产风险进行辨识，编制岗位安全操作规程，建立健全安全生产操作规程体系，操作规程应包括下列作业：

——钢质、铝质船舶修造企业：

（1）机加工作业和船体结构件加工作业：

1）钻床作业；

2）车床作业；

3）刨床作业；

4）铣床作业；

5）磨床作业——应符合GB4674的相关规定；

6）镗床作业；

7）钳工作业；

8）剪板机作业——应符合GB27608的相关规定；

9）弯板机作业；

10）弯管机作业；

11）校平机作业；

12）冲压设备作业——应符合GB27607的相关规定；

13）钢材预处理作业；

14）数控切割作业；

15）肋骨冷弯作业；

16）其他机加工作业和船体结构件加工作业。

（2）明火作业：

1）焊接作业——应符合CB/T3969和CB 4270的相关规定；

2）切割作业——应符合CB/T3969和CB 4270的相关规定；

3）水火弯板作业；

4）铜工作业。

（3）喷丸（砂）作业。

（4）打磨作业。

（5）涂装作业——应符合GB 6514、GB 7691和CB 3381的相关规定。

（6）易燃易爆和有毒有害气体检测作业——应符合CB 4271的相关规定。

（7）船体结构组装和安装作业：

1）小组立作业；

2）中组立作业；

3）船台组立作业；

4）船坞组立作业。

（8）脚手架搭设和拆除作业——应符合CB 4204的相关规定。

（9）高处作业——应符合GB/T 3608和CB 3785的相关规定。

（10）高空作业车作业。

（11）高空吊篮作业。

（12）有限空间作业——应符合GB 12942的相关规定。

（13）放射性检验作业——应符合CB 4297的相关规定。

（14）安装调试作业。

（15）重大件移位作业。

（16）起重作业——应符合CB 3660和CB 1205的相关规定。

（17）制冷和空调作业。

（18）下水作业——应符合CB4295的相关规定。

（19）进出坞作业——应符合CB4293的相关规定。

（20）进出浮船坞作业。

（21）上排作业。

（22）密性试验作业。

（23）拖带和靠泊作业。

（24）驳油作业。

（25）系泊试验作业——应符合CB 4294的相关规定。

（26）航行试验作业——应符合CB 4294的相关规定。

（27）高压水除锈作业。

（28）清理油舱作业。

（29）洗舱作业。

（30）铸锻作业——应符合CB 3771的相关规定。

（31）电气作业——应符合CB 3786的相关规定。

（32）厂内运输作业——应符合CB3787的相关规定。

（33）锅炉压力容器作业。

（34）其他作业。

——纤维增强塑料船舶修造企业：

（1）木工机械作业；

（2）模具制作作业；

（3）树脂搅拌作业；

（4）船艇糊制作业；

（5）分片作业；

（6）脱模作业；

（7）胶衣层制作作业；

（8）钻床作业；

（9）车床作业；

（10）刨床作业；

（11）铣床作业；

（12）磨床作业；

（13）镗床作业；

（14）钳工作业；

（15）钣金作业；

（16）机电设备安装作业；

（17）焊接作业——应符合CB/T 3969和CB 4270的相关规定；

（18）有限空间作业——应符合GB 12942的相关规定；

（19）发泡作业；

（20）喷涂作业；

（21）打磨作业；

（22）抛光作业；

（23）切割作业；

（24）电气作业——应符合CB 3786的相关规定；

（25）起重作业——应符合CB 3660和CB 4205的相关规定；

（26）下水作业——应符合CB 4295的相关规定；

（27）系泊试验作业——应符合CB 4294的相关规定；

（28）航行试验作业——应符合CB 4294的相关规定；

（29）其他作业。
	8
	对企业实际涉及的作业类型，未制定操作规程的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	3.企业应根据工作需要，将有效的安全生产操作规程发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。
	2
	（1）无发放记录的，扣2分；

（2）发放记录不完整或未发放所有相关工作岗位的，扣1分。
	
	
	

	
	
	5.企业应根据工作需要，对相关岗位从业人员进行安全生产操作规程的培训和考核，并形成记录。
	3
	（1）无培训和考核记录的，扣2分；

（2）每缺少一项培训和考核的，扣1分。
	
	
	

	
	（四）文档管理
	1.企业应制定安全生产规章制度、操作规程和技术要求等文件和档案的管理制度。明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应根据相关管理制度，每年对与安全生产有关的法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、技术要求等文件的执行情况、有效性、适用性进行一次全面复审评估，形成复审评估报告。复审评估报告应对与安全生产相关的法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、技术要求等文件的执行情况作出继续有效、修订或废止的评估结论。
	3
	（1）未进行评估的或无评估报告的，不得分；

（2）评估报告每缺少一项内容，扣1分；

（3）评估结论与实际不符的，扣2分。
	
	
	

	
	
	3.企业责任部门应根据复审评估结论、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，制定相关安全生产规章制度、操作规程和技术要求等文件的制修订计划，并开展制修订工作。企业应确保与安全生产有关的规章制度、操作规程和技术要求等文件的有效性和适用性，保证每个岗位所使用的均为最新有效版本。
	5
	（1）应组织修订而未组织进行的，不得分；

（2）修订文件而无修订的计划和记录资料的，每缺少一项扣2分；

（3）现场查看时，每发现一份非最新有效版本文件，扣1分。
	
	
	

	三、教育培训
	（一）教育培训管理
	1.企业应制定安全教育培训管理制度，主要内容包括：责任部门、培训分类、培训程序、培训组织和实施、效果评价等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应确定安全教育培训主管部门，根据管理规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员安全教育培训计划，提供相应的资源保证。企业应组织学习习近平总书记关于安全生产的重要论述。主要负责人应将学习掌握重大事故隐患判定标准，纳入本单位安全生产教育和培训计划并组织实施，带头开展学习的。
	5
	（1）未明确主管部门的，扣3分；

（2）未提供定期识别需求的记录的，扣1分；

（3）无培训计划的，扣3分；

（4）培训计划中，每缺一类人员培训的，扣1分；

（5）培训计划中，未包含习近平总书记关于安全生产的重要论述、重大事故隐患判定标准相关内容培训的，扣2分。
	
	
	

	
	
	3.企业应根据培训计划进行安全教育培训，做好安全教育培训记录，建立从业人员安全教育培训档案，实施分级管理，并定期对培训效果进行评估，根据评估结论改进培训计划。
	3
	（1）未按计划进行培训的，每次扣1分；

（2）记录不完整的，每缺一项扣1分；

（3）未进行效果评估的，每次扣1分；（4）未根据评估作出改进的，每次扣1分；

（5）未进行档案管理的，扣1分；

（6）档案资料不完整的，每次扣1分。
	
	
	

	
	（二）人员教育培训
	1.企业主要负责人应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，应经考核合格后方可任职。
	2
	主要负责人（法人、董事长、总经理）未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，不得分。
	
	
	

	
	
	2.企业专职安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，应经考核合格后方可任职。
	4
	专职安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每人扣2分。
	
	
	

	
	
	3.企业兼职安全生产管理人员应根据所负责的生产管理职责，由企业对其进行相关安全生产规章制度、操作规程和技术要求培训，并经考核合格后方可任职。
	4
	（1）兼职安全生产管理人员未经培训或经培训考核不合格上岗的，每人扣1分；

（2）兼职安全管理人员培训考核内容不符合CB∕T 4503要求的，每人扣1分。
	
	
	

	
	
	4.企业应对操作岗位人员进行日常安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。
	5
	（1）未对操作岗位人员进行日常安全教育和生产技能培训的，不得分；

（2）培训记录不完整或培训内容不具备针对性的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	5.企业新进从业人员应进行企业、部门、班组的“三级”安全教育，培训不得少于24学时。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。
	★
	（1）未进行“三级”安全教育培训或培训学时不满足要求的，不满足要求。

（2）培训考核不合格的从业人员上岗作业的，不满足要求。
	
	
	

	
	
	6.企业应在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
	3
	在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人扣1分。
	
	
	

	
	
	7.企业操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行部门、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗。
	2
	（1）未提供转岗、离岗人员部门、班组安全教育培训记录的，每人扣1分；

（2）培训记录不完整的，每处扣1分。
	
	
	

	
	
	8.特种设备作业人员和特种作业人员应持证上岗。特种作业人员应按规定的期限进行复审，确保证书真实有效。
	★
	（1）使用未取得相应《特种设备作业人员证》和《特种作业操作证》的作业人员上岗作业，不满足要求；

（2）使用伪造《特种设备作业人员证》或《特种作业操作证》上岗作业，不满足要求；
（3）《特种设备作业人员证》或《特种作业操作证》已过有效期未定期复审取证的，不满足要求。
	
	
	

	
	
	9.企业应建立特种作业人员和特种设备操作及管理人员档案。
	5
	（1）未建立特种作业人员和特种设备操作及管理人员档案的，不得分；

（2）档案内容不完整，缺少特种作业人员或特种设备作业人员及管理人员档案资料的，每人扣1分。
	
	
	

	
	
	10.企业应对短期作业的相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在部门对其进行进入现场前的安全教育培训，并形成记录，主要内容包括：

1）有关安全管理规章制度；

2）可能接触到的安全风险及防护措施；

3）可能接触到的职业病危害因素及防护措施；

4）应急知识等。
	5
	（1）未进行教育培训的或无教育培训记录的，不得分；

（2）教育培训记录的不完整，每处扣2分；

（3）教育培训内容不完整的，每处扣1分。
	
	
	

	
	
	11.企业应对需要在生产现场活动的外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育或告知，提供相应的劳保用品并指导正确使用，在企业内的活动应由专人带领。
	3
	（1）未进行安全教育或告知的，不得分；

（2）安全教育或告知的内容与实际不符的，扣1分；

（3）未提供相应劳保用品的，每人扣1分；

（4）无专人带领的，扣2分。
	
	
	

	
	
	12.企业应对接船人员（船员）进行安全生产教育培训或告知，形成记录。
	2
	（1）未进行安全教育或告知的，不得分；

（2）安全教育或告知的记录不完整的，每处扣1分。
	
	
	

	四、现场管理
	（一）设备设施管理
	1.企业应制定新、改、扩建工程“三同时”管理制度。主要内容包括：安全生产条件论证和安全及职业危害预评价、安全和职业病防护设施设计审查、施工安全、工程质量竣工验收、安全和职业病防护设备设施验收评价等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.安全和职业卫生设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工，经验收后同时投入生产和使用。
	5
	（1）具体建设项目无安全设施和职业病防护设施验收文件的，每个项目扣3分；

（2）具体建设项目安全设施和职业病防护设施验收文件有缺项的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	3.企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理，并建立新、改、扩建工程“三同时”文件档案。
	5
	（1）具体建设项目未建立“三同时”档案的，不得分；

（2）具体建设项目“三同时”档案有缺项的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	4.企业应对生产设备设施进行规范化管理，建立设备设施台账，保证其安全运行。
	3
	（1）未建立设备设施台账的，不得分；

（2）设备设施台账不完整的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	5.企业的生产设备设施属于特种设备的，应建立特种设备安全技术档案。
	5
	（1）未建立特种设备安全技术档案的，不得分；

（2）特种设备安全技术档案不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	6.企业应根据生产设备设施的实际情况，分类制定设备设施安全管理规定。主要内

容包括：适用范围、管理职责、各级保养和大（项）修要求及计划、巡检和日常点检要求等。设备设施应满足附表A的相关要求。
	180
	（1）按附表A设备设施类进行评审。
	
	
	

	
	
	7.企业应有专人负责管理各种安全设备设施以及检测与监测设备，建立台账，对安全设备设施以及检测与监测设备定期进行检查维护，并形成记录。
	4
	（1）未建立安全设备设施以及检测与监测设备台账的，不得分；

（2）未设专人管理的，扣2分：

（3）未制定安全设施以及检测与监测设备检查维护计划的，扣2分；

（4）未按计划进行安全设施以及检测与监测设备维护保养的，每项扣2分。
	
	
	

	
	
	8.设备设施大修前应制定检维修方案。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。电气设备检修和线路施工，必须严格按停送电规定的程序进行。严禁强行送电、盲目送电。
	5
	（1）未制定检维修方案的，每项扣2分；

（2）检维修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣2分；

（3）未对检维修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣2分；

（4）设备维修记录未包含停送电情况的，扣2分；

（4）检维修完成后未进行安全验收的，每项扣2分。
	
	
	

	
	
	9.安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。
	4
	（1）未经安全部门同意拆除安全设备设施的，每处扣2分；

（2）检维修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣2分；

（3）现场存在因检维修拆除安全设备设施的情况，但未采取安全防护措施的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	10.企业应制定新设备设施验收管理制度。主要内容包括：责任部门、验收程序、验收标准、交接要求、资产管理等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	11.企业应按管理制度对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。
	4
	未提供新设备设施验收记录的，每项扣2分。
	
	
	

	
	
	12.企业应制定旧设备设施拆除、报废的管理制度。主要内容包括：责任部门、拆除和报废程序、报废标准、处置要求、资产管理等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	13.拆除的生产设备设施应按管理规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及危险物品的，应制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。
	4
	（1）未按管理制度进行的拆除作业审批的，不得分；

（2）涉及危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，扣2分；

（3）拆除作业前未进行安全技术交底的，扣2分；

（4）资料保存不完整的，每项扣2分。
	
	
	

	
	
	14.企业应对于生产现场的停用/封存、待处理、报废设备，应有标志标明设备的状态，标识内容应包括设备状态（停用/封存、待处理、报废）、日期、责任部门等。
	5
	（1）现场存在停用/封存、待处理、报废设备未进行标识的，每处扣2分；

（2）标识内容不完整的，每处扣1分。
	
	
	

	
	
	15.企业应对出租的生产场所和设备设施进行安全生产管理，制定生产场所和设备设施租赁管理制度。主要内容包括：管理职责、租赁程序和要求、安全监管事项、安全生产管理协议等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	16.企业应与承租方签订专门的安全生产管理协议，明确安全责任、现场管理等。
	4
	（1）未签订专门的安全生产管理协议的，不得分；

（2）协议内容不完整的，每份扣2分。
	
	
	

	
	
	17.企业应按安全生产管理协议的规定，对出租的生产场所和设备设施进行安全生产监管，并形成记录。
	4
	（1）未提供对出租的生产场所和设备设施进行安全生产监管的记录的，不得分；

（2）安全生产监管记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	（二）作业安全
	1.企业应制定作业场所、环境的安全和职业健康管理要求和（或）控制要求文件，保障作业场所、环境满足附表B的要求。
	130
	按附表B作业场所、环境进行评审。
	
	
	

	
	
	2.船舶制造企业涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所，如易燃易爆气体站房、危险化学品库房、危废库房、涂装房等，应满足下列要求：

（1）应根据要求配备气体浓度监测报警装置，完好有效；

（2）按规定安装使用防爆电气设备，完好有效。
	★
	（1）未设置气体浓度监测报警系统，或气体浓度监测报警系统失效的，不满足要求；

（2）未按规定安装使用防爆电气设备，或防爆电气设备失效的，不满足要求。
	
	
	

	
	
	3.企业应制定危险作业许可证和现场管理制度，主要内容包括：责任部门、作业项目及处所、危害因素分析、安全措施、审批程序、相关作业许可证格式等。对于需要进行现场管理的作业，在单项作业许可证中还应明确现场人员职责等内容。
	2
	（1）未制定该项制度的，不满足要求；

（2）内容不完整的，不满足要求。
	
	
	

	
	
	4.企业（包含相关方）明火作业应满足GB 9448、GB 44172、CB 3910相关要求和以下要求：

（1）根据GB 44172要求填写明火作业审批单，作业审批填写完整，作业许可应包含明火作业申请人、作业区域、作业内容、明火等级、作业人员和监护人员信息、有效期限、危害因素分析和安全措施等；

（2）一级明火、二级明火作业应由专人进行现场监护；

（3）明火作业人员、监护人员正确穿戴个体防护装备；

（4）作业场所具备有效通风措施或通风条件，有效的照明条件，设置紧急疏散的安全逃生通道和明显的逃生路线指示标志，并保持安全通道畅通；

（5）周围无易燃、易爆物品，氧气瓶、乙炔气瓶和丙烷气瓶10m内严禁烟火，动火点10米范围内无可燃物。氧气瓶和乙炔气瓶间距不得小于5m；

（6）配备有符合要求的消防器材；

（7）有限空间动火作业还应有有限空间作业审批，设置专人监护，执行“先通风、再检测、后作业”；

（8）登高明火作业应在作业点火星所及范围内设置警戒区，清除易燃易爆物品，并派专人监护，固定好作业用设备、工具，切割余料采取防坠落措施；

（9）在易燃易爆、有毒有害物质的场所进行明火作业前，气体检测前完成通风措施，确保气体检测设备完好，对氧气、可燃气

体、硫化氢、一氧化碳等进行浓度检测，气体检测人员记录检测时间、地点、气体种类、浓度数据等相关内容。

（9）焊接与切割作业气瓶的存放加以固定、摆放整齐，气瓶设置有防回火装置，采取防止火花飞溅措施；

（10）禁止使用泄漏、烧坏、磨损、老化或有其他缺陷的软管；

（11）作业后，清点作业设备和工具，并关闭电源、切断气源，将气体胶管带出舱室外并卸下焊割器具；

（12）作业后，作业人员及监护人员对现场进行安全检查，确认无隐患；

（13）金属焊条和碳极在不用时必须从焊钳上取下；

（14）不对未经泄压至安全气压的压力容器（管道）进行明火作业。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）现场存在相关作业的，无作业审批记录的，不得分；

（4）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	5.明火作业需满足以下要求：

（1）明火作业等级清晰，按规定落实二级及以上明火作业审批的；

（2）明火作业工作现场不得存在涂装、加/驳/卸油（气）等不相容作业

（3）在易燃易爆、有毒有害物质场所进行明火作业前，进行可燃和有毒有害气体检测的经检测合格后作业。
	★
	（1）对明火作业等级不清晰，未按规定落实二级及以上明火作业审批的，不满足要求；

（2）对明火作业工作现场存在涂装、加/驳/卸油（气）等不相容作业的，不满足要求。

（3）在易燃易爆、有毒有害物质场所进行明火作业前，未进行可燃和有毒有害气体检测的，或者气体检测不合格仍开展作业的，不满足要求。
	
	
	

	
	
	6.企业（包含相关方）涂装作业应满足CB 3381相关要求和以下要求：

（1）根据CB 3381要求填写涂装作业申请单、涂装作业检查审批表，内容完整，签署完整，作业许可应包含危害因素分析和安全措施；

（2）舱内喷涂作业应配备专人监护；

（3）喷涂作业部位相对应的上层和下层甲板及前后左右 5 m～15 m的毗邻部位为涂装作业禁区；

（4）喷涂区应按喷涂范围和用漆量设置足够的消防器材，并定期检查，保持有效状态；

（5）喷涂作业场所应设置涂装作业安全警示旗及禁止烟火的安全标志；

（6）沾有涂料或溶剂的棉纱、抹布等物应放入指定的桶内，并做到及时清除，不应乱抛；

（7）船舱内进行喷涂时，其相邻舱室不应从事明火作业；

（8）进入作业区的人员，不应穿化纤衣服和带铁钉的工作鞋，不应携带手机、对讲机、打火机、火柴、钥匙及其他易产生静电或火花的物品，不应从事有可能引起机械火花或电火花的各种作业；

（9）喷涂作业前应对所有的喷涂设备及工具进行全面检查合格后进行作业；

（10）作业前，应设专人测定有限空间内空气中氧含量，氧含量应在19.5%～23%之间；

（11）喷涂作业场所内所有的电气设备、照明设施，应符合GB3836的规定，实现电气整体防爆。

（12）舱室喷涂作业进舱作业人数不应超过5人；

（13）作业完毕后，应及时将喷涂工具撤出舱外，并进行24h连续通风，直至油漆基本固化后测爆合格，未经测爆合格，不应撤除涂装区域的安全标志、监护人和现场通风；

（14）喷涂作业结束后，应及时对工作场所进行清理；

（15）在涂装作业禁区内不存在与涂装作业相冲突的作业；

（16）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	7.企业（包含相关方）临时用电作业满足CB 3786、CB/T 4501、CB 3910相关要求和以下要求：

（1）临时用电应办理危险作业审批许可手续；送变电应执行工作票制度；

（2）要有专人负责，定期检查。除在修、造的船舶上外，其他临时用电使用期限为15d，若需延期应提前办理延期手续，但累计使用期限不得超过30d，用毕后应立即 拆除；

（3）电气作业人员应持证上岗；

（4）工作前必须检查工具、测量仪表和绝缘用具。禁止使用未经按期校验或失灵的测量仪表以及绝缘不良的工具；

（5）临时用电线路的长度一般不超过100m, 全长应完整无损。与水管、门窗和邻近设备的距离应大于0.3m；

（6）临时线路应悬空架设，户内离地高度应大于2.5 m，户外离地高度应大于4.5 m, 跨越道路应大于6m；

（7）临时用电线路的开关箱应置于安全位置，避免碰撞。临时用电设备应保持完好，本机应装有开关，其金属外壳及金属构架均应有良好的保护接地措施；

（8）船上设置的临时用电线路的接线盒必须完整、可靠，应有明显标志，并有防雨措施；

（9）在易燃易爆场所严禁架设临时线路；

（10）无其他安全隐患。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	8.企业（包含相关方）高处作业（悬空、舷边临空或临水）应满足CB 4204、CB 4286、CB 3785、CB/T 4501相关要求和以下要求：

（1）高处作业进行作业审批

（2）高处作业符合“有洞必有盖、 有边必有栏，洞、边无盖无栏必有网，电梯口必有门联锁”的规定；

（3）船舶外挂型脚手架、船舶艏艉部线型变化较大部位、上下通道等、易发生坠落部位悬挂安全网；

（4）下方没有工作平台、悬空的脚手架，下方水平设置安全网；

（5）高空作业车或高空作业吊篮安全装置完好有效；

（6）高空作业车平台加装限位保险杠，限位保险杠顶部高度不小于1900 mm；

（7）焊接电缆、乙炔软管和氧气软管等均应固定在脚手架上，禁止缠在焊割工人或火工矫正工人身上或用脚踩住；

（8）无其他安全隐患。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	9.企业（包含相关方）有限空间作业应满足CB/T 4501相关要求和以下要求：

（1）制度中明确有限空间作业时持续检测气体浓度的周期要求；

（2）办理危险作业审批手续；

（3）作业现场专人监护。有限空间审批内容包括舱室部位、作业部门、作业类型、作业时间、作业人员、监护人员、气体检测结果、相关部门审批意见等；

（4）气体检测设备完好，可对氧气、可燃气体、硫化氢、一氧化碳等进行浓度检测；

（5）在作业场所设置明显安全警示标志；

（6）作业现场有通风设备设施、照明设备设施，且照明设备设施采用安全电压；

（7）通风设备设施、照明设备设施的电线绝缘完好；

（8）作业过程有持续有效的空气置换措施；

（9）在密闭容器、设备等特殊场所内部作业时，不得随意关闭舱门或舱盖。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	10.企业（包含相关方）有限空间作业应满足以下要求：

（1）落实作业审批制度要求的，且在有限空间作业现场设置监护人员的。

（2）有限空间作业前、有限空间作业中断后再次作业的，应执行“先通风、再检测、后作业”要求；

（3）有限空间作业时持续检测可燃气体、有毒有害气体及氧气浓度。
	★
	（1）未落实作业审批制度要求的，或者有限空间作业现场未设置监护人员的，不满足要求；

（2）作业前、作业中断后再次作业的，未执行“先通风、再检测、后作业”要求的，不满足要求；

（3）作业时，未持续检测可燃气体、有毒有害气体及氧气浓度的，不满足要求。
	
	
	

	
	
	11.企业（包含相关方）危险化学品作业（液化气体充装作业）满足GB/T 14193相关要求和以下要求：

（1）充装操作人员持证上岗；

（2）充装前的气瓶应由专人负责，逐只进行检查，有检查记录；

（3）禁止颜色或其他标志以及瓶阀出口螺纹与所装气体的规定不相符的气瓶；

（4）充装计量衡器应保持准确，并且至少在每班使用前校验一次。衡器应设置有气瓶超装报警或自动切断气源的联锁装置；

（5）气瓶充装单位办理所充装气瓶的使用登记后，方可从事气瓶充装；

（6）液化气体充装量必须精确计量，并按下列规定逐只检查核定，提供计量记录；

（7）装后的气瓶，应由专人负责，逐只进行检查，提供检查记录；

（8）气瓶充装后，充装单位必须按规定在气瓶上粘贴符合国家标准GB16804的警示标签和充装标签；

（9）充装单位应由专人负责填写气瓶充装记录。记录内容至少应包括：充气日期、瓶号、室温、气瓶标记容积、质量、充气后总质量、有无发现异常情况、充装者和检验者代号；

（10）充装单位应负责妥善保管气瓶充装记录，保存时间不少于两年。
	5
	（1）人员未持证上岗的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）作业记录不完整，每处扣2分；

（4）气瓶不满足要求，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	12.企业（包含相关方）吊装作业满足GB 44171相关要求和以下要求：

（1）办理危险作业审批手续；

（2）重大件吊装作业需编制重大件吊装作业工艺方案，明确重大件的基本信息、起重机的规格要求、吊索具的选用情况、起重机荷载和受力情况等；

（3）吊装作业审批内容，如吊物重量、吊装方式、吊装时间和地点、起重设备编号、额定负荷、审批意见等，并严格履行审批要求；

（4）起重钢丝绳、吊索具定期检查，张贴检查标识；

（5）作业前对吊装设备进行检查并签字；

（6）起重作业人员应按规定穿戴个人防护用品；

（7）起重作业前应清除吊运物上的杂物，吊物应绑扎牢固，吊物移动过程中不应从人员上空越过；

（8）起重作业现场应采取有效的警戒措施，无关人员不应进入作业区域；

（9）起重作业时，起重机械应与附近的建筑、平台、其他起重机械、车辆、电线等障碍物保持足够的安全距离。

（10）无其他安全隐患。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	13.企业（包含相关方）起重作业应满足以下要求：

（1）重大件吊装作业时制定重大件吊装作业工艺方案，落实重大件吊装作业审批要求；

（2）重大件吊装作业所用吊环经质量检验合格后投入使用；

（3）六级以上大风等不良天气条件，停止露天起重作业的。
	★
	（1）重大件吊装作业时未制定重大件吊装作业工艺方案，或者未落实重大件吊装作业审批要求的，不满足要求；

（2）重大件吊装作业所用吊环未经质量检验，或者质量检验不合格即投入使用的，不满足要求；

（3）六级以上大风等不良天气条件，未停止露天起重作业的，不满足要求。
	
	
	

	
	
	14.企业（包含相关方）重大件移位作业满足CB∕T 4498相关要求和以下要求：

（1）办理危险作业审批许可手续，审批记录签署完整；

（2）有专人进行现场监护；

（3）作业前检查设备完好性的记录；

（4）作业前进行风险分析，安全控制措施、预防措施和应急措施；

（5）作业实施过程中，要实时关注重大件状态，如发现重大件失稳，及时采取应急措施，保障过程安全；

（6）作业结束后作业申请人员、监护人员确认现场无隐患、恢复正常状态。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	15.企业（包含相关方）船舶下水作业应满足GB/T41888、CB 4295要求和以下要求：

（1）办理危险作业审批手续；

（2）下水前，对船舶安全技术状态进行了检查满足下水要求；

（3）下水前，下水设备已准备好，并经检查完好，所有的气囊都应测试是否存在漏气现象，绞车应牢固地连接到岸上系固桩上，用于牵引的滑轮组、卸扣、钢丝绳、钢丝绳夹的经检查合格且有张贴检查标识；

（4）下水前，应清除水上及水下滑道区域内的异物或淤泥，确认水上及水下滑道固定无异常；

（5）钢珠滑道下水应根据技术部门的钢珠下水布置图铺设保距器和钢珠，油脂滑道下水应按工艺要求做好换墩及浇涂油脂工作，气囊下水应编制有下水方案；

（6）下水期间，船台两侧应设立禁区，并设置好安全警示标志，禁止无关人员进入。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	16.企业（包含相关方）船舶进出坞作业应满足CB 4293、CB/T 4486相关要求和以下要求：

（1）办理危险作业审批手续；

（2）安排专人进行现场安全管理；

（3）进行进出坞前安全状态自查；

（4）船坞注水前，应清除坞内脚手架、电缆电线、风管、水管、垃圾、油污等；

（5）船上移动物体，特别是舵、艉轴、螺旋桨等，应固定牢靠；

（6）船舷边的栏杆及舱口栏杆应完整可靠。

（7）船舶进出坞前，应按海事部门有关规定，悬挂进出坞信号标志。

（8）在船舶进出坞前，应准备好防撞器材和抛缆绳；在进出坞过程中，正确使用防撞器材；必要时还应在坞边临时悬挂防撞器材，以免碰撞而损坏船体。

（9）应在坞门、船坞四周的危险区域设置安全警示标志。

（10）所有作业应做到工完、料清、场地净，生产余料及垃圾的回收应分类处理。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	17.企业（包含相关方）放射性检验作业应满足CB/T 4297相关要求和以下要求：

（1）办理危险作业审批手续；

（2）现场设置有专人监管；

（3）在探伤室外进行现场放射性检验作业前，应向有关部门和人员发布有关探伤作业的时间、位置和警戒区域等详细信息，并在现场设置警戒区域、警示标识和声光警示装置；

（4）遇到突发雷暴雨、大风等恶劣天气情况时，应停止探伤室外的放射性检验作业；

（5）放射性检验作业时，操作人员持证上岗，应佩戴个人辐射剂量计和个人辐射剂量报警仪，作业现场配置辐射剂量检测仪、射线监测报警仪；

（6）个人辐射剂量计应定期送交有资质的检测单位进行测量，个人辐射剂量监测周期一般为30天， 最长不应超过90天；

（7）对配置的监测仪器定期检验并在合格期内，确保有效。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	18.企业（包含相关方）立体交叉作业和其他作业（包括高温作业、移泊作业、系泊试验作业、高压水除锈作业、清理油舱/柜作业等危险作业）应满足CB/T 4498相关要求和以下要求：

（1）办理危险作业审批手续；

（2）危险作业许可证应明确作业内容、作业范围、工作量和相关附图（如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等）、分析风险因素、应采取安全控制措施、预防措施和应急措施其他需补充的作业申请内容；

（3）明确立体交叉作业类型；

（4）危险作业许可证签批完整；

（5）作业结束后作业申请人员、监护人员确认现场无隐患、恢复正常状态。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	19.企业（包含相关方）水下作业应满足CB/T 4498相关要求和以下要求：

（1）办理危险作业审批手续；

（2）危险作业许可证应明确作业内容、作业范围、工作量和相关附图（如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等）、分析风险因素、应采取安全控制措施、预防措施和应急措施及其他需补充的作业申请内容；

（3）安排专人进行现场安全管理，并形成记录。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	20.企业（包含相关方）密性试验作业应满足CB∕T 4553相关要求和以下要求：

（1）舱室密性试验作业前应完成舱室封舱作业，填写《舱室封舱前安全确认表》；

（2）办理危险作业审批手续，并对相关作业人员进行专项安全技术交底，明确岗位和职责，提出作业过程中的安全技术要求；

（3）安排专人进行现场安全管理，并形成记录；

（4）在给舱室加压过程中，压力表应有专人监控；

（5）舱室密性试验结束后，应关闭水源/风源，对密性试验舱室进行压力释放。对于采取的封堵措施应及时进行拆除和确认，对于原有拆除的配件应及时恢复，并做好施工现场的清理工作。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	21.企业（包含相关方）串油作业应满足CB/T 4542相关要求和以下要求：

（1）作业前办理危险作业审批手续；

（2）由作业人员提出危险作业申请，办理危险作业审批手续，明确作业名称、作业地点、作业部门、作业时间、作业人员签名、监护人员签名、作业内容、安全承诺、落实防范措施等内容；

（3）应安排专人作为串油作业的监护人；

（4）串油作业前应对油泵、油管等相关设备进行检查，对可能发生溢漏的地方，应设置集油容器；

（5）使用的油料及油泵的放置应符合定置要求，在上船前应由作业人员填写易燃易爆物/危险品上船登记。登记应明确油料及油泵放置的具体位置，并配备好灭火器；

（6）两台油泵放置在同一区域应保证适当距离，周围不应摆放与串油作业无关的物品，并与应急消防器材保持一定距离；

（7）油泵放置区应配置相应的应急消防物资，包括干粉或二氧化碳灭火器、木塞、木屑、黄沙、回丝布、其他；

（8）禁止在串油作业区域安排与热工作业交叉施工。串油作业现场应划定禁区，设置警戒和安全警示标志；

（9）首次进行串油作业时，应在管系注油开始5min～10min后停止串油设备，并派人员对所有串油管系的状况进行检查，确认无泄漏后再开启串油设备；

（10）作业结束后，应将串油泵内的油打入与作业用油同牌号的空油桶并用专用工具封口并贴好标签。同时应做好废油的回收工作，处理废油的区域应拉好警戒旗，禁止明火作业，并做好防雨、防漏措施；

（11）作业区域内应做到工完、料尽、场地净。
	4
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	22.企业（包含相关方）试车作业应满足CB/T 4498相关要求和以下要求：

（1）办理危险作业审批手续；

（2）危险作业许可证应明确作业内容、作业范围、工作量和相关附图（如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等）、分析风险因素、应采取安全控制措施、预防措施和应急措施及其他需补充的作业申请内容；

（3）安排专人进行现场安全管理，并形成记录；
	4
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	23.企业在建船舶灭火系统安装后或在修船舶安装有船用气体灭火系统的，船舶试航前，应对灭火系统采取隔离措施，如落锁、警示等。
	★
	在建船舶安装船用气体灭火系统后，未对灭火系统采取隔离保护措施的，不满足要求。
	
	
	

	
	
	24.企业进行液化天然气、甲醇等燃料加注作业前，应制定加注方案，进行安全交底。
	★
	进行液化天然气、甲醇等燃料加注作业前未制定加注方案，或者未进行安全交底的，不满足要求。
	
	
	

	
	
	25企业使用.LNG气体槽罐车对船舶进行加注作业时，应满足CB/T 4540相关要求和以下要求：

（1）应办理作业审批手续；

（2）编制加注作业技术方案（包括加注安全保障方案、应急预案），经专家评审，将通过评审的技术方案向海事管理机构报备；

（3）加注作业现场管理人员持有相应的危险化学品安全管理证书，加注作业操作人员持有相应的操作资格证书；

（4）加注作业区域应按危险区域、限制区域和警戒区域设置警戒线、警示牌和专人监控等管控措施；

（5）限制区域入口设置静电释放仪；

（6）警戒区域采取警戒围蔽和设置警示标志措施，警戒区域出入口设专人值班。所有进入警戒区域的人员应持有准入证，不应携带火种和非防爆电子设备；

（7）进入危险区域的人员应穿着防静电工作服和防静电工作鞋；

（8）加注作业过程中，使用的设备和工具应具有防爆性能；

（9）所有加注作业人员应经过加注作业的专门培训，内容包括加注方式、加注程序、危险源、安全风险分析、风险控制措施、应急处置方案等，参与培训人员应记录备案；

（10）受注船建造应达到加注LNG的技术状态并经检查确认；

（11）加注作业期间，处于限制区域内的码头供配电站、供配电箱应处于切断电源状态；

（12）受注船建造应达到加注LNG的技术状态并经检查确认；

（13）配置消防设施和器材、应急物资；

（14）编制有LNG泄漏事故现场处置方案、冻伤事故现场处置方案。

（15）有受注船LNG 燃料舱及燃料系统加注前检查表、加注准备阶段检查表、预输送检查表、LNG输送数据表、LNG加注后检查表内容填写完整。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	26.企业（含相关方）进行加油/驳油作业应满足CB/T 4549相关要求和以下要求：

（1）办理危险作业审批手续；

（2）油罐车、装有油桶或临时油柜的车辆应安装阻火器，作业前车辆应熄火、拉手刹、放置轮档、车头向外；

（3）作业时应使用防爆电气设备；

（4）应配备消防器材等应急救援物资，设置“严禁明火”的警示标识；

（5）配备有监护人员，作业人员和监护人员应穿戴防静电工作服和相应劳动防护用品，临水临边作业应正确使用救生衣；

（6）作业后，清理作业现场。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）现场存在相关作业的，任一项不符合要求的，扣2分；

（3）审批记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	27.企业（含相关方）进行试航作业应满足CB 4294相关要求和以下要求：

（1）办理危险作业审批手续；

（2）有《船舶试航组织落实及计划安排检查表》《船舶试航离岸前安全检查表》《船舶试航期间安全检查表》，记录完整；

（3）试航前成立船舶试航领导小组。
	5
	（1）未按制度进行危险作业审批的，不得分；

（2）未成立船舶试航领导小组，扣2分；

（2）审批记录、检查记录不完整，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	28.企业应对从业人员作业行为进行现场检查，并形成记录，及时纠正违反安全规章制度和操作规程的行为。主要包括：

（1）使用不安全的设备设施；

（2）违章操作设备设施；

（3）在不安全的位置操作；

（4）未使用或未正确使用劳动防护用品；

（5）设备设施的安全隐患；

（6）工件、物品的安全隐患；

（7）违章指挥；

（8）其他违反安全规章制度和操作规程的行为。
	25
	（1）现场无作业人员，不得分；

（2）现场检查发现的违章作业（含相关方），每人次扣5分；

（3）现场发现人员（含相关方）未使用或未正确使用劳动防护用品，每人次扣5分；

（3）现场检查发现其他设备设施、工件、物品（含相关方的设备设施）存在安全隐患的，每处扣5分。
	
	
	

	
	
	29.企业应为从业人员配备与岗位安全风险相适应的、符合GB/T11651规定的个体防护装备与用品，并监督、指导从业人员按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。
	10
	（1）未制定个人防护装备配发标准的，扣5分；

（2）涉及作业岗位不全的，每项扣2分。

（3）未按配发标准为从业人员提供劳动防护用品的，每人扣1分；

（4）未提供监督相关方个体防护装备配发情况的记录的，扣5分；

（4）现场发现从业人员（含相关方）劳动防护用品不全、失效的，每人扣2分。
	
	
	

	
	
	30.制定值班值守制度，按要求值班带班。
	5
	（1）无安全生产值班制度，且无重要时期领导到岗带班制度的，不得分；

（2）无安全生产值班计划，或无值班记录的，不得分；

（3）未按计划值班，每人次扣１分；

（4）重要时期未实行领导到岗带班，每人次扣２分；

（5）值班记录不完整，每处扣１分。
	
	
	

	
	
	31.企业应建立班组安全活动管理制度，按制度开展班前例会。教育培训、风险辨识和隐患排查治理、应急演练等活动，并形成班组记录（台账）： 

（1）班组员工基本信息； 

（2）持证信息； 

（3）班组相关安全生产规章制度； 

（4）设备设施、工具台账； 

（5）劳动防护用品发放、领用记录； 

（6）班前例会记录； 

（7）值班记录（若有）；

（8）交接班记录（若有）； 

（9）安全教育培训记录； 

（10）日常隐患排查、整改记录； 

（11）现场处置方案演练记录（若有）； 

（12）其他相关记录。
	10
	（1）未制定班组安全活动管理制度的，不得分；

（2）班组安全管理记录不全的，每缺一项，扣2分；

（3）班组安全管理记录与实际不符或存在问题的，每一项，扣2分。
	
	
	

	
	
	32.班组长应按CB/T 4500经安全培训并考核合格，开展日常隐患排查工作，对发现的隐患实施有效的整改措施，并形成记录。班组从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产操作规程、安全风险及管控措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。
	15
	（1）未提供班组长经安全培训并考核合格的记录，每人扣3分；

（2）班组未开展日常隐患排查工作的，扣5分；

（3）检查出的隐患未制定有效整改措施的或未在规定时限内整改完成的，每项扣3分；

（4）班组从业人员对安全职责等内容未熟练掌握，每人扣3分。
	
	
	

	
	
	33.企业应建立承包商、供应商等安全管理制度，内容包括相关方资格预审、选择、作业人员培训、作业过程检查监督、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等内容。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣2分。
	
	
	

	
	
	34.企业不应将项目委托给不具备相应资质或安全生产、职业病防护条件的承包商、供应商等相关方。相关方资质审查内容包括但不限于经营许可范围、作业人员劳动合同、缴纳工伤保险（商业保险）情况、近三年生产安全事故和工伤情况、行政处罚情况、主要负责人培训证书、专兼职安全管理人员培训证书、特种作业人员资质证书或特种设备操作人员资质证书、安全生产标准化等级证书等。
	5
	（1）将项目委托给无相应资质的相关方的，不得分；

（2）相关方资质审查材料不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	35.企业应建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，相关方名录应包括相关方名称、服务或产品名称、准入时间、注册地址、法定代表人、统一社会信用代码、经营范围、归口管理部门、业务对口部门等。相关方档案包括相关方资质审查资料、安全生产管理协议、资质证明材料、安全绩效评估记录、教育培训记录、参与应急演练或急救记录等。
	8
	（1）未建立相关方名录或相关方档案的，不得分；

（2）名录内容不完整的，每处扣2分；

（3）档案内容不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	36.企业相关方应定期识别服务行为安全风险，并采取有效的控制措施。
	5
	（1）未进行风险辨识的，不得分；

（2）识别出的风险未制定管控措施的，每项扣2分。
	
	
	

	
	
	37.企业应每年组织对承包方和供应商的安全生产绩效等履约情况进行年度评估和安全资质年度审查。
	5
	（1）未组织对承包方和供方的安全生产绩效等履约情况进行年度评估和安全资质年度审查的，不得分；

（2）年度评估结果未与承包方和供应商续用关联的，不得分；

（3）相关方在企业场所内发生工伤事故的，不得分。
	
	
	

	
	
	38.企业应与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或在承包合同中约定各自的双方的安全生产责任和义务。
	★
	（1）未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者未在承包合同中约定各自安全生产管理职责的，不满足要求。
	
	
	

	
	（三）职业健康
	1.企业应根据GBZ/T 225建立职业健康管理制度。主要内容包括：责任部门、体检规定、职业健康培训、岗位劳保用品配备、职业危害检测、职业危害处置、职业健康档案、危害报警设置，现场急救用品配置等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）制度内容与国家有关法律法规、标准规范不一致的，每处扣1分；

（3）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应根据GBZ 188的规定，对从业人员进行上岗、在岗和离岗体检。对于提示进行复查的从业人员，应安排复查。
	5
	（1）未定期对危害作业人员进行上岗、在岗和离岗体检的，每少一人次扣1分；

（2）未安排复查的，每人次扣1分。
	
	
	

	
	
	3.企业应为从事有毒、有害、放射性等有职业健康危害作业岗位的从业人员建立职业健康档案，包括以下内容：

1）从业人员的职业史、职业病危害接触史；

2）从业人员的职业健康检查结果、处理结果和职业病诊疗资料；

3）其他相关个人健康资料。
	3
	（1）未建立职业健康档案的，不得分；

（2）职业健康档案不完整的，每人扣1分。
	
	
	

	
	
	4.企业对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的健康损害的从业人员，应调离原工作岗位，并妥善安置。
	2
	没有及时调整职业禁忌症患者岗位的，每人扣1分。
	
	
	

	
	
	5.对于存在职业危害的作业场所，作业人员应佩戴防护用具。
	12
	（1）现场无作业人员，不得分；
	
	
	

	
	
	
	
	（2）在应佩戴防护用具的场所，发现未佩戴防护用具的人员，每人扣2分。
	
	
	

	
	
	6.对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区，并定期组织演练。
	3
	（1）未设置报警装置的，每处扣1分；

（2）缺报警装置或不能正常工作的，每处扣1分；

（3）未制定应急预案的，扣1分；

（4）无急救用品、设备、应急撤离通道和必要的泄险区的，每处扣1分。
	
	
	

	
	
	7.各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期进行检查和维护，并形成记录。
	3
	（1）未指定专人保管的，扣1分；

（2）未定期校验和维护的，扣1分；

（3）未提供检查和维护记录的，扣1分。
	
	
	

	
	
	8.企业应指定专人对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态，并形成记录。
	5
	（1）未指定专人负责检维修的，扣2分；

（2）未按要求进行检维修的，每次扣1分；

（3）存在不能正常使用的，每项扣2分；

（4）未提供检维修记录的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	9.企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。
	3
	（1）未书面告知或未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；

（2）告知内容不全的或劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容扣1分。
	
	
	

	
	
	10.企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行培训和宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。
	2
	（1）未进行培训和宣传的，不得分；

（2）培训、宣传无针对性或缺失内容的，每次扣1分；

（3）员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。
	
	
	

	
	
	11.企业应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。
	2
	（1）未设置标志的，不得分；

（2）缺少标志的，每处扣1分；

（3）标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣1分。
	
	
	

	
	
	12.企业应根据GBZ 159、GBZ/T 160、GBZ/T 189、GBZ/T 192的相关规定，定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入档案。
	3
	（1）未定期识别作业场所职业危害因素的或未进行检测的，不得分；

（2）检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；

（3）对存在职业危害的检测点未设置标识的，每处扣1分；

（4）检测结果未存档的，每次扣1分。
	
	
	

	
	
	13.企业应及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素，并依法接受其监督。企业的职业危害因素发生变化时，应向原申报主管部门申请变更。
	2
	（1）未申报材料的，不得分；

（2）申报内容不全的，每项扣1分；

（3）职业危害因素发生变化时，未及时申请变更的，每类扣1分。
	
	
	

	
	
	14.企业应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行定期检测，每年至少进行一次全面的职业病危害因素检测。定期检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，企业应根据职业卫生技术服务机构提出的整改建议，结合本单位的实际情况，制定切实有效的整改方案，立即进行整改。整改落实情况应有明确的记录并存入职业卫生档案备查。企业作业场所的有害因素职业接触限值不应超过以下规定：

（1）化学有害因素的职业接触限值不应超过GBZ 2.1规定；

（2）物理因素的职业接触限值不应超过GBZ 2.2的规定；

（3）放射性物质的剂量不应超过GB 18871的规定，使用放射性核素时，应遵守GB 8703的规定。
	3
	（1）未定期委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素检测的，不得分；

（2）作业场所的有害因素职业接触限值超标的，每处扣1分；

（3）职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，未提供采取和落实整改措施证据的，每项扣1分。
	
	
	

	
	（四）警示标志
	1.企业应根据作业场所的实际情况，按照GB 2894及相关标准规范的规定，制定警示和安全防护标志管理制度，主要内容包括：责任部门、标志分类和说明、标志设置要求、标志维护和更换等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应在下列可能产生坠落、触电、打击、坠物、中毒、辐射等危险因素的作业场所以及存在危险因素的通道、处所和设备设施上设置明显的安全警示标志或围栏、挡板或警戒区域，进行危险警示：

（1）可能发生高处坠落事故的边缘、缺口、孔洞；

（2）临时用电线路；

（3）重大件吊装作业现场；

（4）涂装作业现场；

（5）驳油作业现场；

（6）放射性检验作业现场；

（7）通道、场地中临时施工的沟、洞、堆物；

（8）限行或禁行的通道、处所；

（9）限高、限重、限速的通道、桥梁；

（10）不稳定的高大结构物；

（11）易燃易爆及危险化学品仓库、临时存放处所和操作现场；

（12）易燃易爆气体能源站房、露天管道和分配箱柜；

（13）变配电站室和箱柜；

（14）放射源和射线装置；

（15）禁止操作的设备设施；

（16）职业危害因素现场；

（17）其他可能导致人员伤害的处所。
	10
	（1）未按规定设置标识及警示标志的或警示标志不符合规定的，每处扣2分；

（2）未按规定在作业现场设置围栏、挡板或警戒区域，每处扣5分；

（3）围栏、挡板或警戒区域设置不规范的，每处扣2分;

（4）现场检查发现警示标识存在褪色、破损现象的，每处扣2分。
	
	
	

	
	
	3.企业应定期对警示标志进行检查和维护，并形成记录。
	3
	（1）无定期检查和维护的记录的，不得分；

（2）定期检查和维护的记录不完整，每次扣1分。
	
	
	

	五、安全风险管控及隐患排查治理
	（一）安全风险辨识
	1.企业应建立安全风险辨识管理制度，明确安全风险辨识范围、方法、程序、统计、分析、整理和归档等要求。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.安全风险辨识范围应覆盖本单位的全部岗位/工种、作业/工艺、作业场所/环境、设备设施。企业应形成危险源清单，清单应至少每年度进行更新。
	8
	（1）未建立危险源清单，不得分；

（2）危险源清单未覆盖本单位的全部岗位/工种、作业/工艺、作业场所/环境、设备设施，每缺一项扣1分；

（3）危险源清单无识别时间或未及时更新，扣2分。
	
	
	

	
	（二）安全风险评估
	1.企业应建立安全风险评估管理制度，明确安全风险评估的目的、范围、频次、准则和工作程序等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应选择合适的安全风险评估方法，定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行评估。在进行安全风险评估时，至少应从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度进行分析。企业应根据安全风险评估结果及生产经营状况等，确定相应的安全风险等级，对其进行分级分类管理。
	3
	（1）未针对辨识出的风险进行风险评估分级的，不得分；

（2）风险评估未采用适宜的方法和程序的，扣2分；

（3）风险等级判定不准确，每处扣１分。
	
	
	

	
	（三）安全风险控制
	1.企业应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制，制定并落实相应的安全风险控制措施。
	7
	（1）未对辨识出的安全风险制定管控措施的，不得分；

（2）制定的管控措施中缺少工程技术、管理制度、教育培训、个体防护、应急处置措施的，每一类扣1分；

（3）管控措施不合理或针对性不强的，每项扣2分。
	
	
	

	
	
	2.企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。
	3
	（1）无安全风险评估结果及所采取的控制措施告知相关从业人员的告知的文件、记录等活动档案，或告知交底档案文件资料，或岗前教育等相关活动记录，不得分；

（2）有关人员不熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，每人扣1分。
	
	
	

	
	（四）变更管理
	1.企业应制定变更管理制度。明确变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业采用新工艺、新设备、新材料、新产品（四新）时，危险源发生变化时，应及时更新危险源清单。
	5
	（1）存在“四新”未更新危险源清单的，不得分；

（2）更新后的危险源清单内容不全面或制定的控制措施不具备可操作性的，每处扣1分。
	
	
	

	
	
	3.企业发生事故后应及时对相关的工艺、作业/工种、场所、设备、设施进行风险评估。
	3
	（1）事故发生后，未更新危险源清单的，不得分；

（2）更新后的危险源清单内容不全面或制定的控制措施不具备可操作性的，每处扣1分。
	
	
	

	
	（五）重大危险源辨识与管理
	1.企业应建立重大危险源管理制度，明确重大危险源辨识、管控、申报、备案、日常监控等要求。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.危险源辨识中符合GB18218及相关规定的重大危险源，企业应向政府安全监管部门和相关部门申报、备案。
	2
	（1）危险化学品重大危险源未备案的，不得分；

（2）备案资料不全的，每项扣2分；

（3）经辨识不存在重大危险源的，此项满分。
	
	
	

	
	
	3.辨识出的重大危险源应按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》中的相关规定进行管理，对确认的重大危险源制定安全管理技术措施和应急预案。对于重大危险源，企业应按AQ3035的规定设置重大危险源监控系统，实行日常监控，形成记录并按相关要求将监控中心（室）视频监控数据、安全监控系统状态数据和监测数据与有关安全监管部门监管系统联网。危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。重大危险源档案应当包括下列文件、资料：

（一）辨识、分级记录；

（二）重大危险源基本特征表；

（三）涉及的所有化学品安全技术说明书；

（四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；

（五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；

（六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；

（七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；

（八）安全评估报告或者安全评价报告；

（九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；

（十）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；

（十一）其他文件、资料。
	3
	（1）经辨识不存在重大危险源的，此项满分；

（2）存在重大危险源，无重大危险源档案资料的，不得分；

（3）存在重大危险源，档案资料不全的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	4.检测用的放射源和设备应按照有关规定取得放射物品使用许可证。
	3
	（1）未办理放射物品使用许可证，不得分；

（2）每少一个放射物品使用许可证的，每个扣1分。
	
	
	

	
	（六）隐患排查
	1.企业应制定隐患排查治理管理制度，主要内容包括：责任部门、隐患分类、排查范围、排查方案、隐患确定、治理方案等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）制度内容与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等国家有关法律法规、标准规范不一致的，每处扣1分；

（3）内容不完整的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应根据隐患排查治理管理制度，组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。
	5
	（1）未开展隐患排查工作，不得分；

（2）未进行隐患分析评估的，扣3分；

（3）未建立隐患清单的，扣2分；

（4）未对隐患进行分级的，扣2分；

（5）隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。
	
	
	

	
	
	3.隐患排查前应制定隐患排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患排查方案应依据：

（1）有关安全生产的法律、法规要求；

（2）设计规范、管理标准、技术标准；

（3）企业的安全生产目标等。
	5
	（1）无该方案的，不得分；

（2）方案依据缺少或不正确的，每项扣2分；

（3）方案内容缺项的，每项扣2分；

（4）排查范围不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	5.企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查，并形成记录。
	10
	（1）各类检查缺少一次，扣2分；

（2）缺少一类检查表，扣2分；

（3）检查表针对性不强的，每项扣2分；

（4）未提供对相关方监督检查记录，每少一个相关方扣2分；

（5）检查表无人签字或签字不全的，每次扣2分。
	
	
	

	
	
	6.主要负责人每季度带队对本单位重大事故隐患排查整治情况至少开展1次检查。
	8
	（1）未开展或主要负责人未带队开展重大事故隐患排查整改工作的，不得分；

（2）重大事故隐患排查的频次不满足要求的，每次扣2分。
	
	
	

	
	（七）隐患治理
	1.企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。企业应按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。
	5
	（1）未及时组织隐患治理或整改不到位，每处扣１分；

（2）未明确隐患治理责任人、制定治理措施、资金、时限的缺一项扣１分。
	
	
	

	
	
	2.主要负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急预案。

企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警示标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。
	5
	（1）未针对重大隐患组织制定专项隐患治理整改方案，每项扣2分 ；

（2）治理方案不符合要求，每处扣１分 ；

（3）未在隐患治理过程中采取相应的监控防范措施，扣2分。
	
	
	

	
	（八）验收与评估
	1.隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，企业应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。
	5
	（1）一般事故隐患无治理情况验收记录的，每项扣2分；

（2）一般事故隐患治理情况验收记录的不完整的，每处扣1分；

（2）存在重大事故隐患，无验收或评估记录的，不得分。
	
	
	

	
	
	2.企业应对国家、自治区、市、县等行业主管部门检查发现的问题列明清单，明确整改方案、期限和责任部门，按期完成整改。
	5
	（1）未提供行业主管部门检查问题清单的，不得分；

（2）清单内容不完整的，每处扣2分；

（3）未整改或未按期完成整改的，每处扣2分；
	
	
	

	
	（九）信息记录、通报和报送
	1.企业应如实记录隐患排查治理情况，至少每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。
	2
	（1）未定期进行隐患排查治理情况统计分析，形成分析报告的，不得分；

（2）未及时将隐患排查治理情况向从业人员通报的，扣2分。
	
	
	

	
	
	2.企业应按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况，并形成记录。
	3
	未按规定向安全监管部门和相关部门报送隐患排查治理情况的，不得分。
	
	
	

	
	（十）预测预警
	1.企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警系统。
	3
	（1）无安全预警系统的，不得分；

（2）未对相关数据进行分析、测算和预报的，每项扣2分；

（3）未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，每项扣2分。
	
	
	

	
	
	2.企业应根据预警系统反映的问题，及时制定针对性预防措施并组织实施，对实施效果进行验证、评价。
	2
	（1）未针对问题制定预防措施的，每项扣2分；

（2）未实施预防措施的，每项扣2分；

（3）未对实施效果进行验证、评价的，每项扣2分。
	
	
	

	
	
	3.企业建立健全企业内部事故隐患举报奖励机制的。
	5
	（1）制度未明确事故隐患举报奖励的，不得分；

（2）未公开投诉举报途径或方式方法的，扣2分；

（3）收到事故隐患举报无进行奖励证据的，扣2分；

（4）收到事故隐患举报未进行整改完善的，扣2分。
	
	
	

	六、应急管理
	（一）应急准备
	1.企业应制定事故应急救援管理制度。主要内容包括：机构和职责、应急预案制定要求、应急演练、应急资源管理和使用、事故救援实施等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）内容不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
	2
	（1）没有建立机构或指定专人负责的，不得分；

（2）专人未经培训教育的，扣1分。
	
	
	

	
	
	3.企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员。企业应定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练，并形成记录。
	4
	（1）未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；

（2）无训练计划和记录的，扣3分；

（3）未按计划训练的，每次扣1分；

（4）训练科目不全的，每项扣1分；

（5）救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分
	
	
	

	
	
	4.企业应根据GB/T 29639的规定制定可能发生的生产安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，例如：

（1）生产安全事故综合应急预案；

（2）高处坠落事故应急预案；

（3）物体打击事故应急预案；

（4）触电事故应急预案；

（5）中毒窒息事故应急预案；

（6）淹溺事故应急预案；

（7）起重事故应急预案；

（8）火灾、爆炸事故应急预案；

（9）特种设备事故应急预案；

（10）有毒、有害和危险品泄漏事故应急预案；

（11）试航作业突发事件应急预案；

（12）防汛防台应急预案；

（13）事故现场处置方案。
	7
	（1）制定预案前未开展风险评估和应急资源调查的，不得分；

（2）未制定应急预案的，不得分；

（3）未针对重点作业岗位制定处置方案或措施的，每处扣2分；

（4）有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣2分。
	
	
	

	
	
	5.台风、汛期前，未根据地方政府主管部门预警等级要求启动相应的应急预案。
	★
	（1）未编制防汛防台专项应急预案，不符合要求。

（2）台风、汛期前，未根据地方政府主管部门预警等级要求启动相应的应急预案，不符合要求。
	
	
	

	
	
	6.防台防汛工作满足以下要求：

（1）企业应根据自身情况组建防汛防台指挥部、防汛防台办公室、防汛防台应急队伍等机构，负责防汛防台工作。

（2）台汛前，企业应制定的船舶系缆方案，根据方案调整船舶靠泊措施。

（3）台汛前，企业应加强防汛防台工程设施、防汛防台设备、户外起重机、防雷装置、带缆桩和风暴桩、仓库和重点站房、在建船舶等检查，有检查记录
	5
	（1）未成立防台防汛组织机构负责防台防汛工作的，扣2分；

（2）未制定船舶系缆方案，扣2分；

（3）未进行台汛前检查的，扣2分；

（4）检查记录不完整的，每处扣1分。
	
	
	

	
	
	6.应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
	2
	（1）未按照规定进行备案的，不得分；

（2）未通报有关应急协作单位的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	7.应急预案应定期评审，并形成记录。企业应根据评审结果或实际情况的变化对应急预案进行修订和完善。
	2
	（1）未定期评审或无有关记录的，不得分；

（2）未及时修订的，不得分；

（3）修订后未正式发布或培训的，扣1分。
	
	
	

	
	
	8.企业应按规定建立应急设施，设立人员应急疏散区，配备应急装备，储备应急物资。
	5
	（1）未按规定配备应急设施、应急装备和物资并建立台账的，每项扣2分；

（2）应急设施、装备、物资配备不足的，每项扣2分。
	
	
	

	
	
	9.企业应对应急设施、应急装备、应急物资进行定期检查、维护、保养，并形成记录，确保其完好，可靠。
	4
	（1）无检查、维护、保养记录的，不得分；

（2）每缺少一项记录的，扣2分；

（3）应急设施、应急装备、应急物资不完好、不可靠的，每项扣2分。
	
	
	

	
	
	10.企业应按 AQ/T 9007 和有关文件的规定制定应急预案演练计划，定期组织开展生产安全和职业病危害事故应急演练：

1）企业每年至少组织一次综合应急预案或专项应急预案演练；

2）所属基层单位或部门/车间每年至少组织一次专项应急预案演练；

3）作业区/工段、班组每半年至少组织一次现场处置方案演练。
	5
	（1）未制定年度应急救援演练计划，不得分；

（2）未按计划进行演练的或演练频次不满足要求的，不得分；

（3）未开展疏散逃生演练，扣3分；

（4）无应急演练方案和记录的，每项扣2分；

（5）演练方案简单或缺乏执行性的，扣2分；

（6）企业管理人员未参加演练的，每次扣2分。
	完善
	
	

	
	
	11.应急演练结束后，应按 AQ/T 9007、AQ/T 9009 的规定对演练情况进行总结，对相应的应急预案进行有效性评估，并形成记录。
	2
	（1）无评估报告的，不得分；

（2）评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，扣1分；

（3）未根据评估结果修订完善应急预案的，扣1分。
	
	
	

	
	（二）应急处置
	1.企业发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。
	3
	（1）未及时启动的，不得分；

（2）未达到预案要求的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业事故应急救援结束后应编制应急救援报告。

1）事故情况简述；

2）启动的应急救援预案或现场处置方案；

3）应急救援过程、处置说明。
	2
	（1）无应急救援报告的，不得分；

（2）应急救援报告内容不完整的，每缺一项，扣1分。
	
	
	

	
	（三）应急评估
	1.企业应对应急准备、应急处置工作进行评估。
	3
	（1）未制定应急准备、应急处置评估相关规定，扣2分；

（2）未按计划开展应急准备/应急处置评估，评估报告内容不全，扣2分；

（3）应急准备、应急处置评估记录、问题整改记录等不完整的，每处扣1分。
	
	
	

	
	
	2.完成险情或事故应急处置后，企业应主动配合有关组织开展应急处置评估。
	2
	（1）完成事故应急处置后，企业未配合有组织开展应急处置评估，不得分；

（2）完成事故应急处置后，企业配合有组织开展应急处置评估，未保留评估报告，扣1分。
	
	
	

	七、事故管理
	（一）报告
	1.企业应制定事故管理制度。主要内容包括：事故报告、调查、统计和分析、处理等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）制度与有关规定不符的，每处扣1分；

（3）制度中每缺少一项内容的，扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告，并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。
	5
	（1）未及时报告的，不得分；

（2）未有效保护现场及有关证据的，扣3分；

（3）报告的事故信息内容与规定不符的，扣2分；

（4）应通报相关单位和人员而未通报的，扣2分。
	
	
	

	
	（二）调查和处理
	1.企业发生事故后，应依法成立事故处置组，明确其职责和权限，进行事故调查或配合上级部门的事故调查。
	5
	（1）未提供成立事故处置组文件的，不得分；

（2）未进行事故调查的，不得分；

（3）不配合上级部门事故调查、隐瞒事故真实情况的，不得分。
	
	
	

	
	
	2.企业事故处置组应根据有关证据、资料，查明事故发生的时间、经过、人员伤亡情况和直接经济损失等，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。
	5
	（1）事故发生后，无调查报告的，不得分；

（2）未按“四不放过”原则处理的，不得分；

（3）调查报告内容不全的，每处扣2分；

（4）相关的文件资料未整理归档的，每次扣2分。
	
	
	

	
	
	3.企业应向内部有关单位和人员通报事故整改措施和处理建议。
	3
	（1）未提供通报文件的，不得分；

（2）未通报至有关单位和人员的，每项扣1分。
	
	
	

	
	
	4.企业应对事故整改措施和处理建议提出的要求的落实情况进行检查和验证。
	5
	（1）未提供检查和验证记录的，不得分；

（2）检查和验证记录不完整的，每处扣2分。
	
	
	

	
	（三）管理
	1.企业应建立事故档案和管理台账，将承包商、供应商等相关方在企业内部发生的事故纳入本企业事故管理。事故调查及处理工作中归档的文件材料应包含事故报告记录、事故应急救援报告、事故情况问询记录、事故现场图片、事故分析记录、事故调查报告、事故处理报告、事故整改验证记录、伤亡人员身份及救治等记录、工伤保险办理及赔付记录、其他必要记录。
	2
	（1）未制定承包商、供应商等相关方事故管理规定，不得分；

（2）未建立事故档案和管理台账的，不得分；

（3）事故档案不完整的，每缺一项扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应按照GB6441、GB/T15499的规定，定期对生产事故、事件进行统计、分析，形成报告，并向企业领导层汇报统计分析结果，根据统计分析结果，提出针对性措施，并验证措施落实情况。
	3
	（1）未定期统计分析的，不得分；

（2）未形成报告的，每项扣1分；

（3）未根据统计分析结果，提出针对性措施的，每项扣1分；

（4）措施不具备可实施性或未对措施落实情况进行验证的，每项扣1分；

（5）未向领导层汇报结果的，扣1分。
	
	
	

	八、持续改进
	（一）绩效评定
	1.企业应制定安全标准化绩效评定管理制度。主要内容包括：责任部门、评定组织、时间、人员、内容范围、方法和技术、过程、报告和分析等。
	2
	（1）未制定该项制度的，不得分；

（2）制度每缺少一项内容的，扣1分。
	
	
	

	
	
	2.企业应每年组织一次安全生产标准化自评；企业发生生产安全责任死亡事故后应在60个工作日内，对涉及的相关内容重新进行评定。验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产和职业卫生管理目标、指标的完成情况。自评报告内容包括：自评记录、自评评分汇总表、安全生产标准化年度运行情况（含存在问题及改进情况）、安全生产重点任务完成情况、自评结论。
	5
	（1）未按规定开展自评活动的或无自评报告的，不得分；

（2）自评报告内容不完整的，每处扣1分。
	
	
	

	
	
	3.企业主要负责人应全面负责组织自评工作，并将自评结果向本企业所有部门、单位和从业人员通报。自评结果应形成正式文件，并作为年度安全绩效考评的重要依据。
	3
	（1）未提供主要负责人组织实施自评工作的证明材料，不得分；

（2）自评报告未向所有部门、所属单位和从业人员通报的，扣2分。
	
	
	

	
	（二）持续改进
	企业应依据自评报告编制整改计划，依据整改计划逐项落实整改措施，并编制安全生产标准化自评问题整改报告。依据整改报告组织整改措施的验证工作，对未落实整改措施或整改措施不到位的，依据企业有关规定进行考核。
	5
	（1）未根据自评报告发现问题制定整改措施的，每项扣1分；

（2）未编制整改计划，扣2分；

（3）整改计划未定责任部门、责任人、完成时间的，每项扣1分；

（4）未编制整改报告的，扣2分；

（5）未落实整改措施或整改措施不到位的，每项扣1分。
	
	
	


附表A

设备设施类

	序号
	设备名称
	评审内容
	标准分值
	评审标准
	评审记录
	得分
	扣分

	A1
	船舶下水用气囊
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合GB∕T41888相关要求和以下要求：

（1）有产品合格证和使用、维护说明书；

（2）有存放气囊的地方应远离热源；

（3）气囊不能与酸、碱、油脂和有机溶剂接触；

（4）气囊不用时应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物；

（5）外观应线型光顺，无裂纹及气泡、重皮、混入杂质以及明显的污垢和其他外观缺陷；

（6）没有其他安全隐患。
	3
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A2
	下水小车
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合GB/T41888、CB 4295相关要求和以下要求：

（1）牵引小车及绞缆设备应正常；

（2）刹车装置应正常；

（3）机械润滑良好，设备清洁，无散落的油污和碎渣；

（4）外部应安装防雨挡板；

（5）保证设备电气运作正常；

（6）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志；

（7）外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位设置有安全防护装置，安全可靠；

（8）没有其他事故隐患。
	3
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A3
	门式、塔式、桥式起重机
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合GB6067.1、CB4288相关要求和以下要求：

（1）超过3吨设备定期检验合格，办理了使用登记，定期检验合格，应具备产品质量合格证、安装及使用维修说明、特种设备监督检验机构颁发的有效安全检验合格证书、使用记录（定期自行检查记录、日常使用状态记录、维护保养记录、运行故障和事故记录）；

（2）起升高度限位器、电气限位装置、防撞装置、缓冲器及端部止挡应牢固可靠；

（3）对室外作业的高大起重机应装有显示风速的风速报警器，应能发出报警信号；

（4）对于室外作业的高大起重机应安装风速仪，风速仪应安置在起重机上部迎风处；

（5）起重机上外露的、有伤人可能的旋转零部件应设防护罩，防护罩完好；

（6）吊钩带防脱钩装置；

（7）起重机结构的最凸出部位与障碍物之间应留有不小于0.8m的安全距离；

（8）按规定设置夹轨器、锚定装置，锚固装置，夹轨器、锚定装置、锚固装置应与运行机构联锁，动作可靠；

（9）在起重设备上应设蜂鸣器、闪光点等作业报警器；

（10）在露天工作的起重设备上的电气设备应采取防雨措施；

（11）钢丝绳至少每季度检查一次，凡经检查合格的应标色。钢丝绳用编结连接时，编结长度不应小于钢丝绳直径的 15 倍，并且不小于 300 m。钢丝绳用绳夹连接时，绳夹数量不大于3个，钢丝绳绳夹夹座应在受力绳头一边，每2个绳夹的间距不应小于钢丝绳直径的6倍；

（12）设置有安全操作规程和安全警示标志；

（16）没有其他安全隐患。
	8
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A4
	流动式起重机
	流动式起重机

应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合GB6067.1、CB4288相关要求和以下要求：

（1）当起重机处于行驶状态时支腿应收回并可靠地固定；

（2）所有外露的 在正常工作情况下可能发生危险的运动零件（如开式齿轮、链条、链轮、传动轴上凸出的销子螺栓联轴节及往复零件等）均应装设防护装置（防护罩或防护栏杆）；

（3）吊钩带防脱钩装置，设置有起升高度限位器；

（4）钢丝绳至少每季度检查一次，凡经检查合格的应标色。钢丝绳用编结连接时，编结长度不应小于钢丝绳直径的20 倍，并且不小于 300 m。钢丝绳用绳夹连接时，绳夹数量不大于3个，钢丝绳绳夹夹座应在受力绳头一边，每2个绳夹的间距不应小于钢丝绳直径的6倍；

（5）液压系统完好，表面无渗油、漏油现象；

（6）起重量大于或等于 16t 的起重机应设置水平仪；

（7）滑轮应有防钢丝绳跳槽装置；

（8）起重机不得在暗沟地下管道防空洞等上面作业；

（9）起重机表面完好，灯具表面完好；

（10）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A5
	电动（手动）葫芦
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合JB/T 5317、JB/T 9010相关要求和以下要求：

（1）在吊钩组醒目处应标示额定起重量；

（2）起重吊钩应设置钩口闭锁装置；

（3）环链葫芦不应出现油、脂渗漏现象；

（4）起重链条不得扭转和打结双行链手拉葫芦的下吊钩组件不得翻转；

（5）严禁用2台及2台以上手拉葫芦同时起吊重物；

（6）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分。
	
	
	

	A6
	叉车
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合AQ 7007相关要求和以下要求：

（1）铭牌、载荷曲线、安全标志应当置于叉车的显著位置，并且保持清晰；

（2）轮胎完好，轮毂处螺栓、螺母齐全；

（3）充气轮胎胎面和胎壁应当无暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤；

（4）实心轮胎（包括工业脚轮和车轮轮胎）应当无胶层气泡和脱层、钢圈与胶层松脱等缺陷;

（5）液压系统固定接口应当无渗油，运动接口应当无漏油，各部位应当无泄漏现象；

（6）照明灯具、后视镜、前挡风玻璃上的刮水器完好有效；

（7）电气部件及线路的带电部分无老化、裸露；

（8）司机座位处安全带完好有效；

（9）起升高度大于1800mm的乘驾式叉车或者载荷起升高度超过操作平台1800mm的叉车应当装有护顶架或者司机室，司机室门窗完好；

（10）没有其他安全隐患。
	8
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A7
	简易式脚手架
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合AQ 7007相关要求和以下要求：

（1）杆件的焊接应由相应等级焊工担任，在放置脚手板前应仔细检查杆件的焊接质量。

（2）在水平撑杆下面应安装斜撑加以固定，斜撑跨度应不大于2000mm。

（3）脚手板宜采用木板式或钢网板绑扎固定，不宜使用毛竹式。作业平台宽度不小于600mm。

（4）当脚手架距作业基准点的高度在2m以上时，应装设安全栏杆或防护绳；

（5）下方应水平设置安全网防护，并且要覆盖工作平台不留空；

（6）作业层脚手板应铺满、铺稳，离开结构立面100mm至200mm；

（7）没有其他安全隐患。
	8
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A8
	压力喷涂设备
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合CB3881相关要求和以下要求：

（1）应具备产品质量合格证、使用维修说明、使用记录（定期自行检查记录、使用状态记录、维护保养记录、运行故障和事故记录）；

（2）软管无断裂、泄露、划破、膨胀和活接头的损坏情况；

（3）不应使用胶带粘贴胶管；

（4）设备表面干净整洁；

（5）没有其他安全隐患。
	3
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A9
	空压机
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合AQ 7007相关要求和以下要求：

（1）所有紧固件应牢固可靠，并有防松措施；

（2）压力表、安全阀等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用；

（3）外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位应设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖应关闭；

（4）应设紧急停机按钮开关（保护装置），电气设备符合安全要求；

（5）固定设备处应设置有安全操作规程和安全警示标志；

（6）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A10
	工业管道
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合CB/T 4521相关要求和以下要求：

（1）管道应无泄漏，紧固件应齐全且无松动；

（2）易燃易爆气体管道出口处应加装阻火器；

（3）使用易燃易爆气体（天然气除外）的橡胶软管中应安装阻火器；

（4）压力表和计量用仪表应完好，需定期检定的仪表应在有效检定周期内；

（5）泄漏报警装置完好、灵敏、有效；

（6）送不同介质的工业管道及其分配器、阀门等管道附件的识别色，设置有介质和流向标识；

（7）橡胶软管在使用时，应根据气体类型选用规定颜色的橡胶软管。不应将使用过不同气体的橡胶软管互换使用；

（8）橡胶软管不得出现局部破孔漏气、外覆层龟裂等破损；

（9）作业现场橡胶软管需跨越通道时，应采取保护或架空措施；

（10）橡胶软管应采用接头与卡箍配合连接的方式；

（11）瓶装气源出口处安装压力表和减压器；

（12）没有其他安全隐患。
	8
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分。
	
	
	

	A11
	工业气瓶
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合GB 9448、CB 3910、GB／T 34525、TSG 23 、GB/T 7144相关要求和以下要求：

（1）应取得特种设备使用证，定期检验合格，并在检验周期内使用；

（2）氧气瓶、乙炔气瓶、丙烷气瓶也不允许上船；

（3）氧气瓶和乙炔瓶或乙炔发生器间距不得小于5m；

（4）乙炔瓶存放地点的环境温度不准超过40C；

（5）不应使用翻斗车或铲车搬运气瓶；

（6）叉车搬运时或机械起重设备吊运散装气瓶时应将气瓶装入集装格或集装篮内；

（7）氧气或其他强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀不应沾染油脂或其他可燃物，氧气瓶严禁与电线和电器设备放置在一起；

（8）气瓶使用时，应立放，并应有防止倾倒的措施，设置有瓶帽和防震圈，夏季要有防晒措施；

（9）不应将气瓶靠近热源。安放气瓶的地点周围10m范围内，不应进行有明火或可能产生火花；

（10）空气、氮气瓶身黑色白字，氩气瓶身银灰深绿字，氧气瓶身淡（酞）蓝色黑字，二氧化碳瓶身铝白色黑字，丙烷、液化石油气瓶身棕色白字，乙炔瓶身白色大红字；

（11）没有其他安全隐患。
	8
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分。
	
	
	

	A12
	变压器
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合AQ 7007相关要求和以下要求：

（1）油位指示正常，油色透明无杂质，无漏油或渗油现象。油温不得超过85℃，变压器油应定期进行绝缘测试；

（2）有对运行中的变压器应进行经常或定期检查的记录。应

（3）套管清洁、无裂纹和放电痕迹，接头无腐蚀和过热现象，储油箱的集污器内无积水和污物。

（4）运行中的变压器，一般应每年小修一次，每10年大修一次；

（5）应有符合规定的警示标志和遮栏。

（6）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分。
	
	
	

	A13
	配电箱、开关箱
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合JGJ 46相关要求和以下要求：

（1）箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。漏电保护器应装设在靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的操作；

（2）配备有“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，方便维修作业。

（3）箱内各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象；

（4）箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁；

（5）箱内的电器 （含插座）应安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接；

（6）箱门应配锁，并应由专人负责。警示标识完好；

（7）箱内电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接；

（8）周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木杂草；

（9）移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上；

（10）进、出线口应配置固定线卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接接触。进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头；

（11）外形结构应能防雨、防尘；

（12）没有其他安全隐患。
	10
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分。
	
	
	

	A14
	压力容器设备
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合GB 50030和TSG 21相关要求和以下要求：

（1）储罐定期检验合格，办理了使用登记。简单压力容器（设计压力≤ 1.6MPa，容积≤ 1m³，工作压力与容积的乘积小于或者等于1MPa·m³，介质为空气、氮气、二氧化碳、惰性气体等）不需要办理使用登记手续，在设计使用年限内不需要进行定期检验；

（2）压力容器外观有无裂纹、变形、泄漏、机械接触损伤等，外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等；

（3）支承或者支座无损坏，紧固件齐全、完好；

（4）罐体有接地装置的，接地装置应完好，有检测记录；

（5）安全阀在校验有效期内，压力表有检定有效期内，封签完好；

（6）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志。

（7）没有其他安全隐患。
	8
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A15
	防雷设备设施
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件，且应符合GB 50057相关要求和以下要求：

（1）防雷装置应当由有资质的单位每年检测一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次；

（2）防雷设备设施完好；

（3）严禁在独立避雷针、避雷装置支柱上悬挂电话线、广播线及低压架空线等；

（4）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A16
	机加工设备（钻床、车床、刨床、铣床、磨床、镗床）
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且符合AQ 7007相关要求和以下要求：

（1）应具备产品质量合格证、使用维修说明、使用记录（定期自行检查记录、使用状态记录、维护保养记录、运行故障和事故记录）；

（2）设备保养完好，运行正常，没有螺母松动及变形现象；

（3）操作系统、安全防护装置、电器和主要紧固件正常，如使用液压系统管路完好无泄漏，压力符合要求；

（4）安全阀在校验有效期内。压力表有检定有效期内，封签完好；

（5）设备清洁，无散落的油污和碎渣；

（6）工作台上不得放置其他物品；

（7）工作场地周围保持整洁，保证垂直起吊工件或零件无阻碍；

（8）设备钥匙由专人操作，人走机停拔钥匙；

（9）机床局部或移动照明完好；

（10）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志。

（11）没有其他安全隐患。
	8
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A17
	剪板机
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合GB 6077相关要求和以下要求：

（1）剪切机的重要部件上所使用的螺栓、螺母、销钉等紧固件，必须采取严格的防松措施；

（2）挡料装置（包括前、后挡料装置）应具有挡料准确可靠，送料方便和安全的结构；

（3）对于露在床身外的传动齿轮、皮带轮、飞轮、杠杆、联轴节等传动零、部件，均应装设防护罩或挡板；

（4）脚踏板应有防滑板或在板上贴有防滑垫，其上部及两侧采用防护罩；

（5）在其危险区加设防护挡板（或防护网）；

（6）有足够数量的紧急事故开关，安装在所有的控制点或给料点；

（7）设备清洁，设备和周围无散落的油污和碎渣；

（8）设备钥匙由专人操作，人走机停拔钥匙；

（9）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志。

（10）没有其他安全隐患。
	8
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A18
	弯板机
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且符合下列要求：

（1）应具备产品质量合格证、使用维修说明、使用记录（定期自行检查记录、使用状态记录、维护保养记录、运行故障和事故记录）；

（2）设备保养完好，运行正常，没有螺母松动及变形现象；

（3）操作系统、安全防护装置、电器和主要紧固件正常，如使用液压系统管路完好无泄漏，压力符合要求；

（4）安全阀在校验有效期内。压力表有检定有效期内，封签完好；

（5）设备清洁，无散落的油污和碎渣；

（6）工作台上不得放置其他物品；

（7）工作场地周围保持整洁，保证垂直起吊工件或零件无阻碍；

（8）设备钥匙由专人操作，人走机停拔钥匙；

（9）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志。

（10）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A19
	刨边机
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且符合下列要求：

（1）应具备产品质量合格证、使用维修说明、使用记录（定期自行检查记录、使用状态记录、维护保养记录、运行故障和事故记录）；

（2）设备保养完好，运行正常，没有螺母松动及变形现象；

（3）操作系统、安全防护装置、电器和主要紧固件正常。如使用液压系统管路完好无泄漏，压力符合要求；

（4）安全阀在校验有效期内。压力表有检定有效期内，封签完好；

（5）设备清洁，无散落的油污和碎渣；

（6）工作台上不得放置其他物品；

（7）工作场地周围保持整洁，保证垂直起吊工件或零件无阻碍；

（8）设备钥匙由专人操作，人走机停拔钥匙；

（9）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志。

（10）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A20
	数控切割设备
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且符合下列要求：

（1）应具备产品质量合格证、使用维修说明、使用记录（定期自行检查记录、使用状态记录、维护保养记录、运行故障和事故记录）;

（2）设备保养完好，运行正常，没有螺母松动及变形现象；

（3）操作系统、安全防护装置、电器和主要紧固件正常；

（4）设备清洁，无散落的油污和碎渣；

（5）工作台上不得放置其他物品；

（6）工作场地周围保持整洁，保证垂直起吊工件或零件无阻碍；

（7）回火防止器完好；

（8）切割机的气源部分应远离明火，并在其附近放置性能正常的二氧化碳或其他相应的灭火装置；

（9）设备动力源线应单独使用，并带有交流稳压装置；

（10）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志。

（11）没有其他安全隐患。
	6
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A21
	卷板机
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合GB 30458相关要求和以下要求：

（1）设置有紧急停止按钮；

（2）卷板机的单动控制应选择带防护环或遮盖板的按钮，

（3）卷板机外露的可运动部件（工作辊除外）应涂黄色安全色；

（5）设备清洁，无散落的油污和碎渣；

（6）设备外观完好；

（7）工作台上不得放置其他物品；

（8）工作场地周围保持整洁；

（9）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志；

（10）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A22
	焊接设备
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合CB 3786、CB 3910相关要求和以下要求：

（1）电焊机必须有良好的绝缘和可靠的保护接地或保护接零装置，其裸露的带电部分应有安全防护罩；

（2）电焊机的一次电源线中间不允许有接头；

（3）焊接电缆线接头不应超过两个，连接处的绝缘应良好；

（4）电焊钳钳口、手柄应完整无损；

（5）船台上放置焊机时应备有防护罩，防止潮湿、日晒和下落物等，以防损坏焊机；

（6）有风扇的变压器，风扇转向正常运转且转向正确，电流表、电压表指示正常；

（7）多台焊机接地时应用并联接法，严禁使用串联接法。铜线接地线其截面积应不小于14mm²，必须将接地线用螺帽拧紧；

（8）禁止将接地线接在锚链、钢索、氧气管道、乙炔管道和起重机等；

（9）系岸船舶焊接时，接地线用电缆直接接在该船的船壳上，船壳再与陆地用电缆线相连接；

（10）上船放置焊机应设有指定的应可靠固定。一次电源线应用橡胶电缆悬空架设，不能与船壳与脚手架相接触，且在船上和船下各备有可靠的电源开关；

（11）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志；

（12）没有其他安全隐患。
	8
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分。
	
	
	

	A23
	等离子切割设备
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合CB 3910相关要求和以下要求：

（1）应具备产品质量合格证、使用维修说明、使用记录（定期自行检查记录、使用状态记录、维护保养记录、运行故障和事故记录）:

（2）钍坞极应存放在厚壁铁箱内专门储存的室内，并安装有排风管（通风换气装置）。

（3）设备清洁，无散落的油污和碎渣；

（4）工作台上不得放置其他物品：

（5）工作场地周围保持整洁，保证垂直起吊工件或零件无阻碍；

（6）电源、气源、水源无漏电、漏气、漏水，接地或接零安全可靠；

（7）应设有防雨、防潮、防晒的机棚，并应装设相应的消防器材；

（8）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志；

（9）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A24
	火焰切割设备
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且符合下列要求：

（1）应具备产品质量合格证、使用维修说明、使用记录（定期自行检查记录、使用状态记录、维护保养记录、运行故障和事故记录）:

（2）轨道上没有人员站立、踏踩、靠压重物；导轨面润滑、清洁；

（3）传动齿条上没有颗粒飞溅物；

设备清洁，无散落的油污和碎渣；

（4）工作台上不得放置其他物品：

（5）工作场地周围保持整洁，保证垂直起吊工件或零件无阻碍；

（6）电源、气源、水源无漏电、漏气、漏水，接地或接零安全可靠；

（7）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志；

（8）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A25
	手持式电动工具；
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合CB 3786、GB/T 3787相关要求和以下要求：

（1）船舶应使用Ⅱ类或Ⅲ类手持式电动工具。

（2）工具电源线上的插头不得任意拆除或调换；

（3）有产品认证标志及定期检查合格标志；

（4）电源开关完好无损；

（5）外壳、手柄、电源线、机械防护装置、电源插头完好无损；

（6）经检查合格、粘贴“合格”标志后，方可使用；

（7）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A26
	砂轮机
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合GB 4674相关要求和以下要求：

（1）防护罩安装要牢固，防止因砂轮高速旋转松动、脱落；

（2）用圆周表面做工作面的砂轮不允许使用侧面进行磨削；

（3）挡屑板应牢固地安装在防护罩壳上，调节螺栓齐全紧固；

（4）挡屑板的宽度应大于防护罩外圆部分宽度；

（5）砂轮完好无裂纹、无损伤；

（6）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志；

（7）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	

	A27
	通风设备
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且符合下列要求：

（1）接线应完好无破损；

（2）通风设备运行正常；

（3）设备清洁，摆放位置得当；

（4）安全防护装置完好；

（5）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分。
	
	
	

	A28
	消防设施设备
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件，且应符合CB∕T 4524相关要求和以下要求：

（1）消防器材只允许在发生火警或消防演练时使用，平时严禁使用；

（2）消防器材禁用作消防以外的用途（如用消防栓清洗地面，用应急灯照明等）；

（3）消防器材使用后，要及时恢复原状，已使用过的灭火器要重新充装或更新，已使用过的消防水带应晾干并复原；

（4）灭火器压力正常（如有压力表，表针指示在绿色范围内），灭火器应在有效期内，瓶身和配件齐全完好，瓶身、箱体无积尘、生锈；

（5）灭火毯检查外表面完好，干净；

（6）消防箱体完好，消防龙头无锈蚀现象；

（7）消防水带、消防水枪是否齐备、完好；

（8）消防砂干燥、足量；

（9）没有其他安全隐患。
	8
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分。
	
	
	

	A29
	其他设备、设施。
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且符合下列要求：

（1）应具备产品质量合格证、使用维修说明、使用记录（定期自行检查记录、使用状态记录、维护保养记录、运行故障和事故记录）；

（2）设备实施主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施；

（3）外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位设置有安全防护装置，安全可靠；

（4）压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检定周期内使用；

（5）设备外观完好；

（7）安全防护装置和主要紧固件正常；

（8）设备清洁，工作场地周围保持整洁，无散落的油污和垃圾；

（9）工作台上不得放置其他物品；

（10）可移动式设备应有止动装置；

（11）固定设备处设置有安全操作规程和安全警示标志；

（12）没有其他安全隐患。
	10
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，每处扣1分；

（3）如无本设备，为不涉及项。
	
	
	


附表B

作业场所、环境类

	序号
	名称
	评审内容
	标准分值
	评审标准
	评审记录
	得分
	扣分

	B1
	作业场所、环境基本要求
	企业作业场所应满足以下基本要求：

（1）所有场所设置场所标识牌，内容包括场所名称、该场所负责人及其联系方式、该场所安全管理人员及其联系方式、安全警示标识；

（2）所有露天场所应设围栏或区域范围标识线；

（3）所有场所内材料分类摆放整齐，地面干净整洁，废料、垃圾分类统一集中收存在收集箱内；

（4）所有电缆线路应采用埋地或架空敷设，架空敷设离地高度：户内应大于2.5m，户外应大于4.5m，跨越道路应大于6m，不应影响人员和车辆通行；

（5）严禁沿地面明设电缆，所有架设电源电缆应设置电压标识；

（6）各种气体软管应按气体种类进行分色并架空敷设，架空敷设高度不应影响人员和车辆通行。氧气、可燃气体软管与焊接电缆不得混绞在一起；

（7）所有作业场所包括船台两侧设置有宽度应不小于0.8m安全通道，两侧绘制有分隔线，分隔线清晰，通道畅通无占道现象；

（8）所有厂区道路整洁干净，废料、垃圾分类统一集中收存在收集箱内；

（9）船台表面应进行平整和硬化处理，船台两侧设备设施、摆放整齐，安全通道畅通，所有气瓶配备有防晒防倾倒装置；

（10）浮船坞持有内河船舶安全与环保证书及报告，且在有效期内，安全通道畅通，设备设施、摆放整齐，所有气瓶配备有防晒防倾倒装置。
	★
	任意一项不满足，不符合要求。
	
	
	

	B2
	浮船坞
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合CB4296、CB/T 4486和CB/T3001相关要求和以下要求：

（1）浮船坞证书、文件应包括:国籍证书、吨位证书、防止油污染证书、内河浮船坞安全证书、油类记录簿、垃圾记录簿、其他证书；

（2）浮船坞内应按要求设置安全应急灯；

（3）应在可能产生高坠、淹溺、触电、物体打击、中毒、辐射、火灾等危险因素的作业场所以及存在危险因素的通道、处所和设备设施上设置明显的安全警示标志、声光信号或围栏、挡板或警戒区域；

（4）应对存在职业病危害因素的作业场所设置警示标志；

（5）浮船坞坞顶甲板作业区域包括绞缆机四周及门行机轨道两旁严禁堆放杂物，移动设备实行定置管理；

（6）浮船坞临边、临水开口部位应按CB3785的有关要求设置栏杆，确保完好；

（7）坞内船舶使用岸上电焊设备时，应设置可靠的电焊接地排（线），以免在吊物接触船体时产生碰电现象；

（8）浮船坞的电缆、配电箱、高压配电室等应有电压符号、“有电危险”等安全警示标志；

（9）浮船坞的液体和气体等动能管线、储罐应按GB7231的规定标识色标、介质名称和流向；

（10）易燃、易爆气瓶定置使用，安全距离符合要求；

（11）坞上吊车应停在指定区域，并锁定好锚固装置；

（12）浮船坞水位测量系统应完好有效，测量水位的仪表应按周期进行检定，并在有效期内；

（13）配备有专用污油水收集容器；

（14）浮船坞与坞内船舶之间架设的梯子应设有栏杆并张挂安全网，梯子两端应固定；

（14）没有其他安全隐患。
	20
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，扣2分；

（3）如无本场所，本项为不涉及项。
	
	
	

	B3
	船台
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件、操作规程，且应符合CB4296相关要求和以下要求：

（1）每年至少测量一次船台的下沉情况并存档；

（2）船台造船时，应设置可靠的船舶外壳与船台接地预埋铁的连接排（线）；

（3）船台地面承载强度应符合要求，有专业单位承压强度测试记录；

（4）应定期和船舶下水前检查船台平面度、倾斜度等表面状况及机械结构是否符合要求；

（5）应使用钢质或钢筋混凝土整体式船台（坞）墩，不允许使用散件船台（坞）墩；

（7）船台（坞）墩上下的垫木、铁板与墩边缘应对齐；

（8）没有其他安全隐患。
	15
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，扣2分；

（3）如无本场所，本项为不涉及项。
	
	
	

	B4
	材料堆场
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件，且应符合CB/T 4497相关要求和以下要求：

（1）场区周边围栏应设置安全标志，包括堆场名称、“未经许可，不得入内”、其他安全警示标志；

（2）场区应实施分区、分类、定置储存；

（3）场区应设有排水系统，避免积水；

（4）型钢、型材堆高码放时，应采取防倾倒措施；

（5）堆场道路、地坪应平整，并划设交通标志；

（6）场区内架空设置的电缆、电线不应妨碍车辆和人员通行，跨越通道的电缆、电线应设置限高警示标识；

（7）场区内沟、渠、井、孔的盖板或围栏应完好无缺；

（8）场区内露天设置的电气配电箱（柜、板）应完好无损，接地良好；

（9）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，扣1分；

（3）如无本场所，本项为不涉及项。
	
	
	

	B5
	物资仓库
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件，且应符合CB/T 4497相关要求和以下要求：

（1）储存物资的货架应结构牢固，摆放稳固；

（2）仓库应根据作业特点和储存物品的特性，实现分区、分类、定置储存；

（3）存物资应堆放稳固，便于移运。物资堆放应不超过包装许可的高度（层数）；

（4）设置有人行安全通道宽度，分隔线清晰，主干道及人行安全通道无占道；

（5）库内路面应平整，无积油积水；

（6）仓库内不应存放易燃、易爆等化学危险品；

（7）库房内需临时用电时，临时电气线路应架空设置，且不应妨碍车辆、人员通行；

（8）仓库露天堆场用于储存物资的风雨棚应结构牢固；

（9）库房内配备的灭火器应根据灭火范围定置摆放，其中至少应在人员出入口设置灭火器；

（10）仓库库房、周边围墙（围栏）、相应作业区域和各安全要害部位应设置安全警示标志包括仓库名称、“禁止烟火”“当心火灾”“未经许可，不得入内”、其他安全警示标志；

（11）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，扣1分；

（3）如无本场所，本项为不涉及项。
	
	
	

	B6
	加工车间、下料车间
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件，且应符合AQ 7007相关要求和以下要求：

（1）实行定置摆放，工位器具、料、箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不应有突出或锐边物品;危险部位应设置安全标志；

（2）通道旁有龙门吊等大型行走设备时，其行走区域临近通道一侧应设置高度不小于1m的防护栏杆；

（3）作业区域地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，脚踏板应完好、牢固且防滑；

（4）生产作业点、工作面和安全通道照明灯具完好；

（5）现场应按规定配备消防器材，且灵敏可靠，消防器材和防火部位应设置明显标志；

（6）没有其他安全隐患。
	10
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，扣2分；

（3）如无本场所，本项为不涉及项。
	
	
	

	B7
	变配电站区/房
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件，且应符合CB/T 4497、CB 3786相关要求和以下要求：

（1）周边及毗邻区不应设置危险性为甲、乙类的工作处所，产生爆炸性气体、粉尘环境的工作处所，产生水雾、有腐蚀性气体的工作处所，易燃、易爆物品的堆场；

（2）照明、应急照明、消防、避雷、接地、通风等设施和设备应完好、有效；

（3）门、窗应向外开启；

（4）门应为防火门，金属门或包铁皮门，且应做保护接地；

（5）门、窗、排风洞口等处所装设的金属网必须完好，其网孔不得大于10mmX10mm。电缆沟隧道进户套管等应有防小动物和防水措施；

（6）门口应设置高度不低于400mm的挡板；

（7）房内的电缆沟应铺设盖板，沟内整洁、无积水；

（8）电气箱柜接线应规范、整齐、牢固，并符合安全间距，箱柜内无杂物，门、盖闭合严密；

（9）电气设备外壳、支架、吊架、底座应结构完好、连接牢固，无松动、锈蚀，接地良好、可靠、电阻合格，接地标识清晰、牢固；

（10）油浸式电气设备的油温、油位应正常，各部位无渗油、漏油;

（11）变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘（胶）垫;

（12）应根据有关规定和实施工作需要，按GB26860规定配备绝缘安全工器具并进行周期检验合格，其中携带型短路接地线、个人保安线不大于5年，电容型验电器、绝缘杆、绝缘隔板，绝缘罩、绝缘夹钳的绝缘，检验周期为每年一次；绝缘手套、绝缘靴、绝缘绳的绝缘，检验周期为每半年一次；导电鞋不大于200h;绝缘胶垫检验周期为1年一次；

（13）变配电站站房和周边围墙（围栏）上应设置警示标志包括：变配电站名称、“当心触电”“未经许可，不得入内”“严禁停车”（门口）、其他安全警示标志；

（15）没有其他安全隐患。
	10
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，扣2分；

（3）如无本场所，本项为不涉及项。
	
	
	

	B8
	氧气站
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件，且应符合GB 50030和TSG 21相关要求和以下要求：

（1）储罐定期检验合格，办理了使用登记；

（2）积聚液氧液体空气的各类设备氧气压缩机氧气灌充台和氧气管道应设导除静电的接地装置，接地电阻不应大于10Ω；

（3）液氧贮罐和汽化器的周围宜设围墙或栅栏，并应设明显的禁火标志；

（4）氧气站和露天布置的氧气贮罐、液氧贮罐等的防雷设计应符合现行国家标准GB 50057的要求；

（5）安全阀在校验有效期内；

（6）压力表有检定有效期内，封签完好；

（7）设置氧气浓度监测报警装置，正常有效；

（8）站内无杂物、无积水；

（9）没有其他安全隐患。
	10
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，扣1分；

（3）如无本场所，本项为不涉及项。
	
	
	

	B9
	二氧化碳站
	应制定符合安全和职业健康要求的管理文件，且应符合GB 50030和TSG 21相关要求和以下要求：

（1）储罐定期检验合格，办理了使用登记；

（2）外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等；

（3）支承或者支座有无损坏，基础有无下沉、倾斜、开裂，紧固件是否齐全、完好；

（4）罐体有接地装置的，检查接地装置是否符合要求；

（5）安全阀在校验有效期内；

（6）压力表有检定有效期内，封签完好；

（7）设置氧气浓度监测报警装置，正常有效；

（8）站内无杂物、无积水；

（9）没有其他安全隐患。
	10
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，扣1分；

（3）如无本场所，本项为不涉及项。
	
	
	

	B10
	易燃、易爆及危险化学品库（临时存放场所）
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件，且应符合CB/T 4497、CB 4271、GB50016和GB 15603相关要求和以下要求：

（1）危险化学品应按其危险特性进行分类，并分区、分库贮存。库房建筑应使用符合要求的非燃烧材料；

（2）各种工业气瓶应分区存放，有防倾倒措施，同类气瓶空、实瓶应分开存放；

（3）气瓶的安全附件应齐全，应在规定的检验有效期内并符合安全要求

（4）电气设备应采用相应等级的防爆电气设备；

（5）库外应设置有危险化学品安全周知卡，安全警示标志，张贴有危险化学品安全技术说明书；

（6）安装防雷设备设施，并按国家要求每年检测两次；

（7）仓库或非露天储存应安装通风设备或通排风系统，设导除静电的接地装置。露天作业场所应设遮阳设施

（8）消防器材完好有效；

（9）气体浓度监测装置应在检定有效期内；

（10）检测比空气重的可燃气体或有毒气体，气体检测装置安装高度应距地坪（或楼地板）0．3～0．6m；检测比空气轻的危险化学品气体，气体浓度监测装置安装高度宜高出释放源0．5～2m；

（10）仓库进口处应放静电释放板；

（11）应根据危险品性质设置相应的防火、防爆、防、泄压、通风、调节温度、防潮、防雨等设施，并应配备通讯报警装置；

（12）氧气瓶在储存时必须与可燃物、易燃液体隔离，并且远离容易引燃的材料（诸如木材、纸张、包装材料、 油脂等）至少6m 以上，或用至少1.6m 高的不可燃隔板隔离。

（13）没有其他安全隐患。
	10
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，扣2分；

（3）如无本场所，本项为不涉及项。
	
	
	

	B11
	梯及平台
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件，且应符合GB 4053.2、CB 3785和AQ 7007相关要求和以下要求：

（1）梯子应固定牢固，应进行除锈涂装处理，不应有松脱、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不应有裂纹；

（2）使用可移动梯子时，梯子上端应突出600m以上，并缚扎牢固，下端采取防滑措施；

（3）钢质斜梯踏板的前后深度应不小于80mm，相邻两踏板的前后方向重叠应不小于10mm，不大于35mm；

（4）钢质斜梯在同一梯段所有踏板间距应相同。踏板间距宜为225mm～255mm；

（5）钢质斜梯踏板应采用防滑材料或至少有不小于25mm宽的防滑突缘；

（6）钢质斜梯支撑扶手的立柱间距不宜大于1000mm；

（7）人字梯梯脚必须用橡皮等包扎防滑；

（8）高处作业平台在水平撑杆下面应安装斜撑加以固定，斜撑跨度应不大于2000mm；

（9）高处作业平台脚手板宜采用木板式或钢网板绑扎固定，不宜使用毛竹式。作业平台宽度不小于600mm；

（10）在平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，护栏高度应不小于900mm，在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的护栏高度应不小于1050mm，在距离基准面高度大于20m的平台、通道及作业场所的护栏高度应不小于1200mm；

（11）梯子及其所有构件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺或其他；

（12）梯子与船体结构连接牢固，经验收合格方可使用；

（13）没有其他安全隐患。
	10
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，扣2分；

（3）如无本场所，本项为不涉及项。
	
	
	

	B12
	厂内道路
	企业应制定符合安全和职业健康要求的管理文件，且应符合CB 3787相关要求和以下要求：

（1）道路情况不良，经常发生危险的路段应设置警告标志；

（2）道路视线要保持清晰，在弯道及交叉路口处不应放置有碍交通视线的广告牌、宣传牌或其他物品。道路两旁种植的树木不应遮挡路灯及交通标志，不应妨碍车辆视距及行人通行；

（3）工厂或各主要车间应设置车棚，对车辆进行集中管理，不应将车辆放在道路的两旁或车间厂房、仓库的门旁；

（4）厂内道路应设置交通标志，其设置位置、形式、尺寸、颜色等应符合《中华人民共和国道路交通管理条例》的要求；

（5）没有其他安全隐患。
	5
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，扣1分；

（3）如无本场所，本项为不涉及项。
	
	
	

	B13
	电气安全
	应制定符合安全和职业健康要求的管理文件，且应符合AQ 7007、JGJ 46、CB 3786相关要求和以下要求：

（1）线路相序、相色正确，排列整齐、无影响线路安全的障碍物，标志齐全、清晰；

（2）低压线路应装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷相匹配的保护器；

（3）不应在有爆炸和火灾危险的场所架设临时线；

（4）配电箱处配备“有人工作，禁止合闸”标示牌；

（5）对于在工作中容易偶然触及或可能接近的导电部分，应装设临时遮栏或护罩，在一经合闸即可送电到停电设备的开关操作把手柄上，以及临近带电部位的遮栏上，应悬挂醒目的标识牌；

（6）电机、变压器、电器、携带式及移动式用电器具等的底座和金属外壳，起重设备的轨道，电力设备传动装置等应进行保护接地；

（7）船台船坞码头供用电应严格执行三相四线制规定。有条件的单位可向三相五线制过渡；

（8），380V电源线禁止上船；

（9）氧气软管、乙炔软管、液化气软管与焊接电缆不得混绞在一起；

（10）电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m，并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于 50mm 厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层；

（11）没有其他安全隐患。
	10
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣2分；

（2）任一项不符合要求的，扣2分。
	
	
	

	B14
	其他场所
	企业其他场所应满足以下要求：

（1）实行定置摆放，工位器具、料、箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不应有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志；

（2）危险部位设置有明显的安全警示标志；

（3）作业区域坑、壕、池应设置盖板或护栏，脚踏板应完好、牢固且防滑；

（4）生产作业点、工作面和安全通道照明灯具完好；

（5）现场应按规定配备消防器材，且灵敏可靠，消防器材和防火部位应设置明显标志；

（6）存在可燃粉尘场所，应满足粉尘相关法律法规标准规范的要求。

（7）没有其他安全隐患。
	10
	（1）未制定符合安全和职业健康要求的管理文件，扣1分；

（2）任一项不符合要求的，扣1分。
	
	
	





